ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Separação da REDE DE ÁGUA - Existente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA : Rede Ressaca dos Pires - Poço Alderi |  |  | POPULAÇÃO ATENDIDA: 32 famílias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM/ CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO |  | UN. |  | QUANT. |  |  |  | PREÇOS EM R$ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNIT. |  | MÃO DE OBRA |  |  | MATERIAL | TOTAL ITEM |  |
| 1 | Perfuração de poço artesiano 6" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.860,00 |  |  | 18.340,00 | 26.200,00 |  |
| Cotação | Tubo de revestimento Geo 6" standart |  | m |  | 20,00 |  |  |  | 306,67 |  | 1.840,00 |  |  | 4.293,33 | 6.133,33 |  |
| Cotação | Licença prévia para perfuração junto ao DRH-SIOUT |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 2.100,00 |  | 630,00 |  |  | 1.470,00 | 2.100,00 |  |
| Cotação | Selo sanitário, laje de concreto 1,0x1,0x0,30m |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 716,67 |  | 215,00 |  |  | 501,67 | 716,67 |  |
| Cotação | Locomoção e montagem do canteiro de obras |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 1.133,33 |  | 340,00 |  |  | 793,33 | 1.133,33 |  |
| Cotação | Perfuração 6" de 0 a 130m |  | m |  | 130,00 |  |  |  | 98,33 |  | 3.835,00 |  |  | 8.948,33 | 12.783,33 |  |
| Cotação | Teste de vazão conforme DRH |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 1.866,67 |  | 560,00 |  |  | 1.306,67 | 1.866,67 |  |
| Cotação | Análises da água p/ outorga de poço conforme DRH |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 1.466,67 |  | 440,00 |  |  | 1.026,67 | 1.466,67 |  |
| 2 | Outorga de poço artesiano (documentação completa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,99 |  |  | 2.123,34 | 3.033,33 |  |
| Cotação | Serviços geológicos para encaminhamento da Outorga |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 3.033,33 |  | 909,99 |  |  | 2.123,34 | 3.033,33 |  |
| 3 | Tubos e conexões de PVC soldável*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.464,04 | 16.464,04 |  |
| 9873 | Tubo C-15 DN 60 |  | m |  | 12,00 |  |  |  | 34,18 |  |  |  |  | 410,16 | 410,16 |  |
| 9875 | Tubo C-15 DN 50 |  | m |  | 250,00 |  |  |  | 20,26 |  |  |  |  | 5.065,00 | 5.065,00 |  |
| 9874 | Tubo C-15 DN 40 |  | m |  | 600,00 |  |  |  | 17,69 |  |  |  |  | 10.614,00 | 10.614,00 |  |
| 3768 | Lixa folha para ferro n° 150 |  | un. |  | 7,00 |  |  |  | 4,82 |  |  |  |  | 33,74 | 33,74 |  |
| 20080 | Adesivo plástico 175 G |  | un. |  | 5,00 |  |  |  | 25,09 |  |  |  |  | 125,45 | 125,45 |  |
| 3863 | Luva DN 50 |  | un. |  | 5,00 |  |  |  | 6,70 |  |  |  |  | 33,50 | 33,50 |  |
| 3535 | Joelho 90º PVC soldável DN 40mm |  | un. |  | 2,00 |  |  |  | 7,56 |  |  |  |  | 15,12 | 15,12 |  |
| 3862 | Luva DN 40 |  | un. |  | 5,00 |  |  |  | 5,71 |  |  |  |  | 28,55 | 28,55 |  |
| 3872 | Luva de redução DN40x32 |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 6,51 |  |  |  |  | 6,51 | 6,51 |  |
| 3850 | Luva de redução DN60x50 |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 16,78 |  |  |  |  | 16,78 | 16,78 |  |
| 1193 | CAP DN 40 |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 6,02 |  |  |  |  | 6,02 | 6,02 |  |
| 1194 | CAP DN 50 |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 11,40 |  |  |  |  | 11,40 | 11,40 |  |
| 7143 | Te DN 60 |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 43,87 |  |  |  |  | 43,87 | 43,87 |  |
| 7142 | Te DN 50 |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 14,72 |  |  |  |  | 14,72 | 14,72 |  |
| 7141 | Te DN 40 |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 13,17 |  |  |  |  | 13,17 | 13,17 |  |
| 7131 | Te de redução DN 50x40 |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 26,05 |  |  |  |  | 26,05 | 26,05 |  |
| 4 | Assentamento da Tubulação* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escavação mecânica de valas (0,60x 1,00) e reaterro e compactação mecânica (materiais). |  | m |  | 850,00 |  |  |  | EXECUÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escavação mecânica de valas (0,60x 1,00), reaterro, compactação mecânica, colocação e soldagem dos tubos (Mão de Obra). |  | m |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Reservação |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.600,00 |  |  |  | 22.909,81 | 32.509,81 |  |
| Cotação | Torre metálica altura 9,00 metros de altura com reservatório de fibra de vidro de 10m3 de capacidade com tampa e tensores, incluso flange de entrada de 50mm e flange de saída de 60mm e prato metálico, instalado no local, com transporte e serviço de muck, incluso e brasão do município e fundações em sapatas de concreto. |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 32.000,00 | 9.600,00 |  |  |  | 22.400,00 | 32.000,00 |  |
| 66 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA (Limpeza). |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 63,45 |  |  |  |  | 63,45 | 63,45 |  |
| 69 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA (Rede) |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 96,97 |  |  |  |  | 96,97 | 96,97 |  |
| 1194 | Cap PVC DN 50 mm |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 13,88 |  |  |  |  | 13,88 | 13,88 |  |
| 98 | Entrada de borda 1.1/4" |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 34,60 |  |  |  |  | 34,60 | 34,60 |  |
| 11678 | Registro PVC esfera soldável DN 60 |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 194,63 |  |  |  |  | 194,63 | 194,63 |  |
| 11677 | Registro PVC esfera soldável DN 50 |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 106,27 |  |  |  |  | 106,27 | 106,27 |  |
| 6 | Instalações eletromecânicas |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.063,68 |  |  |  | 18.217,21 | 30.280,89 |  |
| Cotação | Motobomba submersa 2,50 HP Monof. HMT = 101m; Vazão = 3.240l/h e Quadro de Comando com proteção por relé de sobrecarga** |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 5.316,67 |  |  |  |  | 5.316,67 | 5.316,67 |  |
| Cotação | Tampa poço 6"x1.1/4"x3/4" com alça para corda |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  | 240,00 | 240,00 |  |
| 34622 | Cabo flexível 3x6 mm ** |  | un. |  | 80,00 |  |  |  | 26,16 | 627,90 |  |  |  | 1.465,10 | 2.093,00 |  |
| 9861 | Tubo PVC roscável 1.1/4" ** |  | m |  | 90,00 |  |  |  | 44,46 | 1.200,39 |  |  |  | 2.800,91 | 4.001,30 |  |
| 3911 | Luva galvanizada 1 1/4" ** |  | un. |  | 15,00 |  |  |  | 20,05 | 90,22 |  |  |  | 210,51 | 300,72 |  |
| 1788 | Curva galvanizada 1 1/4" fêmea Fêmea |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 68,08 | 20,42 |  |  |  | 47,66 | 68,08 |  |
| 38055 | Castanha de louça |  | un. |  | 2,00 |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  | 18,00 | 18,00 |  |
| 3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO |  | un. |  | 7,00 |  |  |  | 7,32 | 15,37 |  |  |  | 35,86 | 51,22 |  |
| 10419 | Válvula de retenção vertical bronze 1 1/2" |  | un. |  | 2,00 |  |  |  | 161,49 | 96,89 |  |  |  | 226,08 | 322,98 |  |
| Cotação | Corda torcida de polyblend 22mm azul** |  | m |  | 95,00 |  |  |  | 13,08 |  |  |  |  | 1.242,72 | 1.242,72 |  |
| Cotação | Kit entrada de energia monofasica 220v p/ luz completo c/ instalação |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 3.200,00 | 960,00 |  |  |  | 2.240,00 | 3.200,00 |  |
| 939 | Fio sólido encapado 2,5 mm2 p/ lig. de chave-bóia |  | m |  | 250,00 |  |  |  | 2,53 | 189,69 |  |  |  | 442,62 | 632,31 |  |
| 4180 | Niple galvanizado 1.1/4" |  | un. |  | 2,00 |  |  |  | 15,69 |  |  |  |  | 31,38 | 31,38 |  |
| 94660 | Adaptador PVC soldavel/rosca 40x1.1/4" |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 12,92 |  |  |  |  | 12,92 | 12,92 |  |
| 1958 | Curva 90º PVC soldável DN 40mm |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 18,08 |  |  |  |  | 18,08 | 18,08 |  |
| 3535 | Joelho 90º PVC soldável DN 40mm |  | un. |  | 2,00 |  |  |  | 7,56 |  |  |  |  | 15,12 | 15,12 |  |
| Cotação | União ABS 1.1/4" |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 79,33 |  |  |  |  | 79,33 | 79,33 |  |
| 793 | Bucha galvanizada 1.1/2"x1.1/4" |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 11,06 |  |  |  |  | 11,06 | 11,06 |  |
| Cotação | Poste de concreto de 6,0 m (p/ chave bóia) |  | un. |  | 7,00 |  |  |  | 768,00 | 1.612,80 |  |  |  | 3.763,20 | 5.376,00 |  |
| Cotação | Mão de obra para instalação da rede hidráulica |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 2.600,00 | 2.600,00 |  |  |  |  | 2.600,00 |  |
| Cotação | Mão de obra para instalação da rede elétrica |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |  |  | 3.000,00 |  |
| Cotação | Mão de obra para instalação do equipamento do poço |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 1.650,00 | 1.650,00 |  |  |  |  | 1.650,00 |  |
| 7 | Serviços preliminares |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.639,82 |  |  |  | 6.159,57 | 8.799,39 |  |
| 13244 | Cone de sinalização de PVC com pintura reflexiva H = 0,70 m |  | un. |  | 4,00 |  |  |  | 54,53 | 65,44 |  |  |  | 152,68 | 218,12 |  |
| Comp 01 | Construção da cerca 10x10 c/ tela (h=1,50m) malha # 7 arame 14 e mourão conceto e portão de ferro tubular LARGURA = 3,00 m; DIAM = 1" e Espessura = 1,5 mm |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 6.679,97 | 2.003,99 |  |  |  | 4.675,98 | 6.679,97 |  |
| Comp 02 | Construção do abrigo 1,2x1,2m para o quadro de comando com cobertura de fibrocimento e paredes sem reboco |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 1.901,30 | 570,39 |  |  |  | 1.330,91 | 1.901,30 |  |
| 8 | Dosador de cloro |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.035,00 |  |  |  | 2.415,00 | 3.450,00 |  |
| Cotação | Conjunto dosador eletromecânico de cloro líquido com abrigo e reservatório de 30 litros para cloro, fornecimento e instalação. |  | un. |  | 1,00 |  |  |  | 3.450,00 | 1.035,00 |  |  |  | 2.415,00 | 3.450,00 |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | 34.108,49 |  |  | 86.628,97 |  | 120.737,46 |  |  |  |  |
|  | SINAPI adotado 08/2022 DESONERADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Execução por conta da Prefeitura Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ** Valores arbitrados, SEM ensaio de bombeamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *** Sem incidência de BDI, pois será de execução (Item 3) por parte da Prefeitura Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ENTRE-IJUÍS, OUTUBRO DE 2022. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | José Paulo Meneghine |  |  |  |  | Luis Carlos Frantz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prefeito Municipal |  |  |  |  | Engenheiro Civil CREA 117.772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |