[image: image3.png]


[image: image4.png]Tomsir ormat ptangue
y—”_“_‘m o 30

EER—— Z\g E& g
e

VISTA FRONTAL: TANDUE DE LOUGABRANCASUSPENSO
.15

Tomsir eromads pitanaue 3 subst
1w

N\ Tubulagio existente "

Revestimrta ntema  xtemo em cerdmica

T

neron B

VISTA FRONTAL- TANDUE BM ALVENARIA
o125

Averaatiots macio

Averaratiph macio
0em




                               Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO I - Modelo de Declaração Geral e de Inexistência Impedimento
(Papel timbrado ou nome da Entidade)

A empresa ........................, inscrita no CNPJ sob o nº ................................., com sede estabelecida à Rua ...................., nº .............., Centro, na cidade de ............................../RS – CEP: ...............-000, por seu representante legal, o Sr. .............................., brasileiro, estado civil, portador da Carteira de Identidade nº .................... SSP/PCRS, CPF nº ......................, residente e domiciliado na Rua ...................., nº ........., no Município de . ............../RS, CEP: .............., -000, celular 55 ..............,, e-mail: ..............,, DECLARA, para todo os fins de direito, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos definidos na Tomada de Preços n.º 01/2021 para a celebração do Contrato e que:

I. não há fato superveniente impeditivo de participar de licitações ou de contratar com qualquer Órgão da Administração Pública e compromete-se em informar a qualquer tempo, sob as penas cabíveis, a superveniência de ocorrências posteriores na forma determinada no § 2º, do artigo 32, da Lei nº 8.666/93 e alterações;

II. não possui, em seu quadro funcional, pessoas membro de Poder ou do Ministério Público, servidor público ou dirigente da Administração Pública do Município de Entre-Ijuís/RS;

III. que, em cumprimento ao art. 7º, inc XXXIII da CF/88, no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854 de 27 de outubro de 1999, não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como, não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos;

IV. que não encontra-se impedida para licitar ou contratar com nenhum dos órgãos da Administração Pública em qualquer uma de suas esferas, Federal, Estadual e Municipal;
V. Assumimos o compromisso irrevogável e irretratável de promover a entrega do objeto oferecido pelo menor valor enquanto o contrato estiver em vigência;

VI. Estamos cientes de toda a LEGISLAÇÃO relativa à presente LICITAÇÃO, bem como, os termos, as cláusulas e condições estabelecidos no EDITAL e seus Anexos, bem como na Ata do mesmo, comprometendo-se a realizar a entrega do objeto consoante ao que prevê esta legislação e seus anexos;

VII. que estamos cientes que o não cumprimento contratual, desobrigará o Município de Entre-Ijuís ao pagamento dos valores pactuados, sujeitando-se à empresa as penalidades vigentes.

E, por ser expressão da verdade, sob as penas da lei, firmo a presente declaração.

................................../RS, ............... de ............................ de 2021.

___________________________

   Representante Legal

   Cargo

   CPF
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
	PROPOSTA DE PREÇOS
	MODALIDADE

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021
	TIPO

MENOR PREÇO GLOBAL

	Proponente:

	Endereço:

	Cidade:
	Processo nº: 18/2021

	Telefone:
	Data:

	E-mail:
	Rubrica:

	LOTE
	DESCRIÇÃO DO OBJETO
	Preço Unit
	Preço Total

	01
	Contratação de Empresa especializada para fornecimento de Material e Serviços(mão-de-obra), através de empreitada global, para obras de Reforma na EMEF Zeferino Antunes de Almeida, na localidade do Carajazinho, interior do Município
	
	

	VALOR GLOBAL
	

	Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de ____ dias, com pagamento através do Banco _______ Agência nº _____ c/c nº ________________

Cidade/RS ____/____________/_____

________________________________________

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa
	CNPJ:

	
	FLS:


 ANEXO III - MEMORIAL DESCRITIVO
Endereço: Escola Municipal de Ensino Fundamental Zeferino Antunes de Almeida

Localidade: Carajazinho – Entre-Ijuís / RS

“REFORMA (Troca de parte do telhado, forro, assoalho e instalações hidrossanitárias)”

A empresa vencedora do certame é responsável pela retirada das telhas de fibrocimento trincadas/avariadas, bem como as ripas do telhado referente ao local de intervenção conforme planta anexa, com destinação a ser definida pela administração. O madeiramento do telhado (pontaletes e tesouras) com danos deverão ser substituídos por tesouras duplas (banzo inferior e face superior) nas bitolas mínimas de 12x2,5cm (altura x espessura). 

A união das partes da tesoura, bem como a fixação das ripas sobre estas tesouras ou pontaletes existentes poderá ser feita por pregos de tamanho 17x27.

As telhas de fibrocimento deverão ser fixadas em ripas na dimensão de 3x10cm com o auxilio de parafusos sextavados galvanizados no tamanho 5/16x150mm completo (com arruela galvanizada e borracha de vedação).

No caso do forro e do assoalho, estes deverão ser retirados no local indicado em planta e substituídos por peças de tamanhos e materiais equivalentes, com o devido nivelamento.

No caso do assoalho utilizar madeira de ipê ou equivalente quanto à resistência mecânica e à abrasão. Seu acabamento deve ser feito com o uso de lixas de granulação 1000 ou superior.

O forro e o beiral poderão ser de pinus ou equivalente regional e pintado com duas demãos de tinta esmalte.

No sanitário da sala do Aluno Especial, deverá ser trocada a pia, o vaso e a caixa de descarga para um vaso com caixa de descarga acoplada. Atentar para o fato destes se tratar de peças infantis. Refazer o encanamento da água fria (DN 25mm) dentro da parede e refazer a tubulação de PVC DN 100mm sanitário do vaso. 

Ainda em relação ao sanitário do Aluno Especial, deve ser trocado o vidro da janela indicada em planta e fixado com massa para vidro.

No banheiro da sala dos professores, trocar o vaso com tampa e caixa de descarga para um vaso com tampa com caixa de descarga acoplada. Refazer o encanamento da água fria (DN 25mm) dentro da parede e refazer a tubulação de PVC DN 100mm sanitário do vaso. 

Conforme local indicado em planta deverá ser instalada no beiral uma calha galvanizada em chapa nº 26 nas dimensões de 30x15x825cm (base x altura x comprimento) com duas saídas (1 para cada lado) de fundo em formato de cone, conectado a canos de PVC de DN 100mm para captar e conduzir as águas pluviais.

A fixação dos dois condutores de PVC será feita por abraçadeiras galvanizadas, fixadas nas paredes com buchas de nylon e parafuso zincado.

“Circulação / refeitório”

No refeitório deverá ser trocado o forro de PVC com avarias, bem como o roda-forro nos locais indicados em planta.

Na circulação deve ser trocado o vidro da janela indicada em planta e fixado com massa para vidro.

“Sanitários próximos à quadra de esportes”.
Retirar as duas portas de chapas dobradas com as respectivas fechaduras do tipo externas e substituir por novas com vidro canelado fixado com massa para vidro. Pintar as portas com duas demãos de esmalte.

No interior do banheiro, substituir as duas caixas de descargas e as tampas dos vasos sanitários.

Instalar dois tanques de louca suspensos do lado de fora e trocas duas torneira de plástico por torneiras cromadas. Refazer o encanamento do esgoto do tanque até a fossa existente com canos de PVC DN 50 mm e uma caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço de 50x50x50cm.

Atentar para que os dois tanques apresentem na saída um sifão copo do tipo sanfonado, fixado na válvula cromada do tanque. 

“Transporte”

Como atrativo para as empresas participar do certame foi inserido no orçamento um quantitativo para transporte dos materiais a ser utilizados na obra, visto a distância significativa entre a sede municipal e a referida escola via estrada de leito natural.

Nota. 

Somente será dada por encerada a obra quando a mesma estiver limpa e sem entulhos.

 Entre-Ijuís, 10 de Fevereiro de 2021.
______________________________

LUÍS CARLOS FRANTZ

Eng.º Civil – CREA/RS 117.772

ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO N.º 00/2021, PARA OBRA DE REFORMA DA EMEF ZEFERINO ANTUNES DE ALMEIDA, QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXX.

O Município de Entre-Ijuís, pessoa Jurídica de Direito Público interno, com sede administrativa na Rua Francisco Richter, n.º 601, CNPJ-MF n.º 89.971.782/0001-10, neste ato representado pelo Vice-Prefeito no Exercício do Cargo de Prefeito Municipal de Entre-Ijuís, Sr. Jordão Dirceu de Oliveira, brasileiro, casado, portador do CPF n.º 488.991.190-15, RG nº 8034016025 SSP/RS, residente e domiciliado neste município, doravante designada MUNICÍPIO e, a Empresa Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxx, CNPJ n.ºXXXXXXX/0001-XX, estabelecida na Rua............, ...., ...... RS, Fone/Fax: (XX) ....., neste ato representada por seu representante legal,.........., Diretor, doravante designada EMPRESA, firmam o presente Contrato decorrente da Tomada de Preços n.º 01/2021, autorizado pelo Processo de Licitação nº 18/2021, nos termos da Lei dos Contratos, do Código Civil Brasileiro, da Lei Municipal nº 3404/20, de 22/12/2020, e subsidiariamente a lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO
	LOTE
	DESCRIÇÃO DO OBJETO
	Valor

	01
	Contratação de Empresa especializada para fornecimento de Material e Serviços(mão-de-obra), através de empreitada global, para obras de Reforma na EMEF Zeferino Antunes de Almeida, na localidade do Carajazinho, interior do Município, compreendendo a execução dos serviços de:

a- Troca de parte do telhado, forro, assoalho e instalações hidrossanitárias;
b- CIRCULAÇÃO / REFEITORIO

c- REPAROS NOS SANITÁRIOS PRÓXIMOS  A QUADRA;

d- TRANSPORTE.
OBSERVAÇÕES:
Coordenadas geográficas: 

Latitude   28º 32’ 40,12” SUL

Longitude 54º 20’ 56,66” OESTE
A empresa contratada deverá fornecer todos os equipamentos e materiais necessários para a execução do objeto(maquinário: Caminhões, escadas, equipamentos de E.P.I.’s, e demais utensílios, equipamentos e ferramentas). 

Promover o objeto segundo memorial, Planilhas e projetos anexos.
	38.221,62


CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO E DO FORNECIMENTO
A EMPRESA obriga-se a fornecer mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários para executar os serviços ora contratados, no Município de Entre-Ijuís, nos locais determinados pelo Plano de Trabalho, Projeto, Cronogramas, Memorial, Mapas e demais anexos, atendendo as normas técnicas e legais vigentes, bem como condições e garantias técnicas atinentes e matéria de modo a resguardar sob qualquer aspecto, a segurança e o interesse do MUNICÍPIO, assumindo a inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e pelos encargos previdenciários fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato, observando especialmente o estabelecido nos projetos técnicos, nos memoriais descritivos e demais anexos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

O MUNICÍPIO, exercerá a fiscalização das obras através do Sr. Luis Carlos Frantz, CREA/RS nº 117.772, Engenheiro Civil indicado formalmente pelo município.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
4.1 - Constituem obrigações do MUNICÍPIO:

I- Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

II- Fiscalizar e acompanhar a execução da entrega do objeto do presente Contrato, podendo intervir durante o ato, para fins de conferência e/ou suspensão da entrega, através do setor competente do MUNICÍPIO;

III- Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente contrato e promover o encaminhamento e liberação do bem adquirido para pagamento a ser realizado pela Tesouraria;

IV- Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e buscar a solução ou providências cabíveis para a realização deste contrato;

V- Receber, conferir e efetuar os pagamentos dos serviços prestados em conformidade com os critérios definidos no Cronograma de desembolso;
VI- Fornecer e colocar à disposição da EMPRESA todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da entrega do produto objeto deste contrato, bem como, proporcionar condições para a boa consecução do mesmo;

VII- Notificar a EMPRESA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

VIII- Notificar, formal e tempestivamente, a EMPRESA sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato;

IX- Registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução contratual, determinando o que for necessário, à regularização de faltas ou defeitos e irregularidades observadas, possíveis correções ou reformas de itens em desacordo, garantia da obra, qualidade, comprovação das especificações condizentes com o Edital e Memorial Descritivo, bem como, de todas as informações que julgar necessárias;

X- Notificar a contratada, fixando-lhe prazos para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na execução dos serviços;
4.2 - Constituem obrigações da EMPRESA:

I- Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter em dia as obrigações sociais e salariais dos empregados;

II- Assegurar durante a execução, a proteção e conservação dos serviços prestados;

III- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas expensas no todo ou em parte, objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorporações resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis;

IV- Permitir e facilitar à Fiscalização ou Supervisão do Município a inspeção da obra, em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados;

V- Participar à Fiscalização ou Supervisão do Município a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação;

VI- Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, estabelecendo rigorosamente as normas técnicas vigentes, bem como as instruções, especificações e detalhes fornecidos ou ditados pelo Município.

VII- Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais sobre execução de serviços em locais públicos.

VIII- Substituir, por exigência e exclusiva conveniência da Administração, qualquer elemento do seu quadro de pessoal, no prazo máximo de quarenta e oito horas;
IX- Vistoriar o local onde serão prestados os serviços, para efetuar os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos de serviços; 

X- Responder por danos causados por seus empregados, diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, em razão de imprudência, imperícia ou negligência, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração; 

XI- Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, de seus empregados, resultantes da execução do contrato ao Município;

XII- Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

XIII- Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurança do Trabalho;

XIV- Emitir, ao final de cada período mensal, relatórios das atividades desenvolvidas (diário de obra) e entregar ao Gestor Municipal;

XV- Manter e/ou realizar, ao longo da obra, as limpezas e remoções, que deverão ser executadas de forma a deixar completamente livre não só toda a área da obra, bem como os caminhos necessários ao transporte e arrumação dos materiais de construção, de modo que o canteiro se mantenha limpo e organizado, removendo todo o entulho periodicamente, se houver;

XVI- Prestar à obra toda assistência técnico-administrativa, mantendo no local dos serviços todo equipamento, pessoal especializado e materiais necessários à execução perfeita dos serviços, desenvolvida com segurança, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos;

XVII- Ter registro no CREA/CAU, bem como possuir aporte técnico que proporcione reais garantias dos serviços executados, utilizando-se para tal de materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra de boa qualidade. Deverá ainda, executar todos os itens de acordo com as especificações, para serviços desta natureza, obedecendo às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT e demais normas técnicas apresentadas no Memorial e outros anexos;

XVIII- Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis.

XIX- Não transferir em hipótese alguma este instrumento contratual a terceiros.

XX- Arcar com a responsabilidade na ocorrência de acidentes de que possam ser vítimas seus empregados, no desempenho das funções por ocasião da execução do objeto deste Contrato;

XXI- Garantir a execução qualificada dos serviços. O não-cumprimento desta garantia implica na correção ou repetição gratuita dos serviços, ou aplicação das penalidades previstas neste Contrato;

XXII- Apresentar após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA/CAU ou equivalente;

XXIII- Que a empresa responsável pela obra, se notificada sobre falhas ocorridas em até doze meses (12), após a conclusão da obra, comprometendo-se a retornar para realizar os reparos necessários, sem qualquer ônus ao Município.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega da obra é de acordo com as Planilhas, cronogramas e memoriais anexados ao processo, contado a partir da data da Ordem de Serviço emitido pelo departamento responsável, sendo que, qualquer alteração no prazo referido dependerá de prévia aprovação por escrito do MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA SEXTA – DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES
A EMPRESA, sem prejuízo de sua responsabilidade comunicará por escrito ao MUNICÍPIO, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer anormalidade que eventualmente apure ter ocorrido na execução da obra, que possam comprometer a sua qualidade.

CLÁUSULA  SÉTIMA  - DA VIGÊNCIA
A vigência do contrato será de doze(12) meses, a contar a partir da assinatura do Contrato podendo, mediante termo aditivo, ser prorrogado de acordo com a legislação vigente.

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR E DO PAGAMENTO
O MUNICÍPIO pagará a EMPRESA, o valor total de R$ xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) efetuado pela tesouraria do município por meio de crédito em conta corrente do fornecedor ou cheque nominal ao fornecedor e com a observância do estipulado pelo artigo 5º da Lei n.º 8.666/93 e após a apresentação da Nota Fiscal correspondente do serviço concluído, após o laudo técnico expedido pelo responsável técnico do município.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO, DAS SANÇÕES E DAS PENALIDADES
9.1 - O descumprimento das condições ajustadas e ou previstas nas propostas, ou dos prazos estabelecidos no Ato Convocatório, sujeitará a EMPRESA ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sob o valor do contrato, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 87, da Lei n.º 8.666/93.

9.2 - Constituem motivos para rescisão do contrato os constantes nos art. 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei. O MUNICÍPIO, na forma do inciso I do art. 79 da Lei n.º 8.666/93 com suas alterações, poderá rescindir unilateralmente o contrato, nas hipóteses especificadas nos incisos I a XII e XVII do art. 78, sem que assista a contratada indenização de qualquer espécie, executada a hipótese no parágrafo 2º do art. 79. A EMPRESA, desde já, fica ciente do disposto no art. 80, e seus incisos e parágrafos, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE

Os preços e valores contratados não serão passíveis de reajuste.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA NOVAÇÃO
A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos a elas assegurados neste contrato e na lei em geral, e, a não aplicação de quaisquer sanções neles previstas não importa em novação a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras sendo que todos os recursos postos a disposição do MUNICÍPIO serão considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Fica estabelecido que qualquer variação na forma de contraprestação ora ajustada, será efetuada mediante acordo escrito firmado por ambas as partes, o qual fará parte integrante deste instrumento, observada as alterações unilaterais permitidas à administração na forma do estipulado no inciso I do art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO
As partes contratantes declaram-se vinculadas à Tomada de Preços nº 06/2020, e, ainda cientes e conforme com todas as disposições e regras atinentes a contratos, contidas na Lei n.º 8.666/93 com suas alterações posteriores, bem como com todas aquelas contidas na Licitação ainda que não sejam expressamente transcritas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas de custeio da obra, objeto deste contrato serão subsidiadas com recursos alocados na seguinte rubrica da Secretaria Municipal de transporte e obras Públicas:

07.01. SECRETARIA MUNIC DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
123610702.2060000 – MANUT, CONSERV E RECUP PRÉDIOS ESCOLARES
44.90.51.000000 – OBRAS E INSTALAÇÕES
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I- O objeto do presente contrato poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 65, e se for o caso, poderá ocorrer o previsto no § 2º, inciso II, do Art. 65 da Lei 8.666/93.

II- A EMPRESA deverá observar e cumprir com as obrigações constantes deste Edital, do Termo de Referência e dos anexos que compõe o Edital para o cumprimento fiel do objeto.

III- O MUNICÍPIO propiciará as condições acordadas para que a Contratada cumpra seu objetivo.

IV- A fiscalização ou não por parte do MUNICÍPIO não desobriga a EMPRESA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste instrumento.

V- A ausência de comunicação por parte do MUNICÍPIO, referente a irregularidades ou falhas, não exime a EMPRESA das responsabilidades determinadas neste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos assim como as dúvidas serão resolvidas com base na Lei 8.666/93, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Ângelo, para solucionar todas as questões oriundas deste ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem as partes assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, tudo após ter sido lido e conferido, estando de acordo com o estipulado.

       Entre-Ijuis/RS, 17 de Março de 2021.
	_______________________________

Município de Entre-Ijuís

CNPJ: 89.971.782/0001-10

Jordão Dirceu de Oliveira
MUNICÍPIO
	_______________________________

Empresa XXXXX  LTDA

Representante Legal

EMPRESA


	_____________________________________

TESTEMUNHA

NOME: Maurício Klein Gonçalves
RG:
	_____________________________________

TESTEMUNHA

NOME:

RG:


ANEXO V - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
	Objeto: 
	REFORMA (Troca de parte do telhado, forro, assoalho e instalações hidrossanitárias da Escola Zeferino Antunes de Almeida) 

	Proponente: 
	Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís / RS 

	Concedente: 
	

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	Item
	Código SINAPI*
	Discrição dos Serviços
	Unid.
	Quant
	Material
	Mão-de-obra
	Valor em R$

	
	
	
	
	(A)
	(B)
	(C)
	(D)= (B+C)

	ITEM A -TROCA DO TELHADO, FORRO,  ASSOALHO E REPAROS NA ESCOLA (SANITÁRIOS) 

	1.0
	
	Serviços Preliminares 
	
	
	685,58 
	293,86 
	979,44 

	1.1
	97647
	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
	m²
	40,00
	93,61 
	40,13 
	133,74 

	1.2
	97650
	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
	m²
	20,00
	100,58 
	43,11 
	143,69 

	1.3
	97640
	REMOÇÃO MANUAL DE BEIRAL DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO. 
	m²
	8,40
	9,94 
	4,26 
	14,20 

	1.4
	97643
	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
	m²
	22,00
	362,55 
	155,38 
	517,93 

	1.5
	97640
	REMOÇÃO MANUAL DE FORROS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO. 
	m²
	70,53
	83,45 
	35,77 
	119,22 

	1.6
	85421
	REMOCAO DE VIDRO COMUM 
	m²
	2,24
	25,99 
	11,15 
	37,14 

	1.7
	97640
	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. COZINHA 
	m²
	8,00
	9,46 
	4,06 
	13,52 

	2.0
	
	Telhado 
	
	
	4.145,18 
	1.776,56 
	5.921,74 

	2.1
	92543
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
	m²
	20,00
	309,75 
	132,75 
	442,50 

	2.2
	4513
	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (ripas) 
	m
	80,00
	196,98 
	84,43 
	281,41 

	2.3
	4304
	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 150 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA 
	Unid
	160,00
	132,25 
	56,68 
	188,93 

	2.4
	100325
	CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 
	m
	4,00
	166,53 
	71,38 
	237,91 

	2.5
	94210
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
	m²
	40,00
	1.532,76 
	656,90 
	2.189,66 

	2.6
	3993
	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO (p/ espelho do beiral) 
	m
	12,00
	144,60 
	61,98 
	206,58 

	2.7
	5069
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 
	kg
	3,00
	45,73 
	19,60 
	65,33 

	2.8
	5066
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 
	kg
	4,00
	78,82 
	33,79 
	112,61 

	2.9
	96122
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS) beiral 
	m
	12,00
	334,95 
	143,55 
	478,50 

	2.10
	96112
	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (beiral ) 
	m²
	10,80
	969,58 
	415,54 
	1.385,12 

	2.11
	74065/2
	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (BEIRAL DE MADEIRA) 
	m²
	10,80
	233,23 
	99,96 
	333,19 

	3.0
	
	Calha e condutores 
	
	
	772,70 
	331,23 
	1.103,93 

	3.1
	94228
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
	m
	8,25
	517,83 
	221,94 
	739,77 

	3.2
	20062
	HASTE METALICA PARA FIXACAO DE CALHA PLUVIAL,  ZINCADA, DOBRADA 90 GRAUS 
	Unid
	8,00
	82,55 
	35,38 
	117,93 

	3.3
	9836
	TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) 
	m
	8,00
	89,71 
	38,46 
	128,17 

	3.4
	3670
	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 
	Unid
	2,00
	33,16 
	14,22 
	47,38 

	3.5
	3520
	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
	Unid
	4,00
	25,50 
	10,94 
	36,44 

	3.6
	
	Fixação dos condutores 
	
	
	
	
	

	3.6.1
	11929
	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA  FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" 
	Unid
	4,00
	21,18 
	9,09 
	30,27 

	3.6.2
	4376
	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 
	Unid
	8,00
	2,01 
	0,87 
	2,88 

	3.6.3
	4356
	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM 
	Unid
	8,00
	0,76 
	0,33 
	1,09 

	4.0
	
	Sanitários e salas de aula 
	
	
	15.898,45 
	6.813,78 
	22.712,23 

	4.1
	90830
	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P PORTAS DE SALAS DE AULA) 
	Unid
	3,00
	348,39 
	149,31 
	497,70 

	4.2
	90831
	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
	Unid
	1,00
	101,95 
	43,70 
	145,65 

	4.3
	86888
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
	Unid
	1,00
	339,86 
	145,66 
	485,52 

	4.4
	86885
	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2”X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
	Unid
	2,00
	19,01 
	8,16 
	27,17 

	4.5
	89957
	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 
	Unid
	2,00
	196,15 
	84,07 
	280,22 

	4.6
	Mercado
	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA com caixa acoplada- FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
	Unid
	1,00
	780,92 
	334,68 
	1.115,60 

	4.7
	100851
	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
	Unid
	1,00
	55,27 
	23,69 
	78,96 

	4.8
	100849
	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
	Unid
	1,00
	27,79 
	11,92 
	39,71 

	4.9
	1030
	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE 
	Unid
	1,00
	35,53 
	15,24 
	50,77 

	4.10
	12613
	TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM 
	Unid
	1,00
	16,49 
	7,07 
	23,56 

	4.11
	6140
	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) 
	Unid
	2,00
	6,17 
	2,65 
	8,82 

	4.12
	85004
	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM BANHEIRO AE 
	m²
	1,12
	103,78 
	44,49 
	148,27 

	4.13
	96112
	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. BANHEIRO MASCULINO 
	m²
	10,62
	953,42 
	408,62 
	1.362,04

	4.14
	96122
	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS) BANHEIRO MASCULINO E SALAS 
	m
	49,60
	1.384,47 
	593,35 
	1.977,82 

	4.15
	96112
	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (salas de aula) 
	m²
	59,91
	5.378,53 
	2.305,09 
	7.683,62 

	4.16
	86943
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E VÁLVULA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BANHEIRO AE) 
	Unid
	1,00
	119,00 
	51,01 
	170,01 

	4.17
	36796
	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA (BANHEIRO  AE) 
	Unid
	1,00
	172,59 
	73,98 
	246,57 

	4.18
	101746
	ASSOALHO  DE MADEIRA 
	m²
	22,00
	3.004,55 
	1.287,67 
	4.292,22 

	4.19
	74065/2
	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (FORRO DE MADEIRA) 
	m²
	70,53
	1.523,15 
	652,78 
	2.175,93 

	4.20
	10498
	MASSA PARA VIDRO 
	Kg
	1,00
	4,78 
	2,06 
	6,84 

	4.21
	97633
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
	m²
	13,60
	207,90 
	89,11 
	297,01 

	4.22
	94779
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
	m²
	14,96
	476,28 
	204,12 
	680,40 

	4.23
	87249
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 
	m²
	14,96
	611,26 
	261,97 
	873,23 

	4.24
	34357
	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 
	Kg
	12,00
	31,21 
	13,38 
	44,59 

	TOTAL ITEM A = 
	21.501,91 
	9.215,43 
	30.717,34 

	ITEM B - CIRCULAÇÃO / REFEITORIO 

	1.0
	
	Vidro e forro 
	
	
	504,68 
	216,33 
	721,01 

	1.1
	85004 
	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM CIRCULAÇÃO 
	m²
	1,12 
	103,78 
	44,49 
	148,27 

	1.2
	96111 
	FORRO EM RÉGUAS DE PVC PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. REFEITORIO 
	m²
	8,00 
	363,20 
	155,67 
	518,87 

	1.3
	36250 
	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M REFEITORIO 
	m
	8,00 
	32,92 
	14,11 
	47,03 

	1.4
	10498 
	MASSA PARA VIDRO 
	Kg
	1,00 
	4,78 
	2,06 
	6,84 

	2.0
	
	Tanque de alvenaria c/revestimento cerâmico 
	
	
	1.088,18 
	466,45 
	1.554,63 

	2.1
	98425 
	ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS E=10 CM 
	m²
	0,90
	165,63 
	70,99 
	236,62 

	2.2
	98425 
	ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS E=5 CM 
	m²
	3,36
	309,19 
	132,51 
	441,70 

	2.3
	94963 
	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (fundo do tanque) 
	m3
	0,09
	25,20 
	10,80 
	36,00 

	2.4
	7155 
	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM 

(fundo do tanque) 
	m²
	1,32
	27,53 
	11,81 
	39,34 

	2.5
	91006 
	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. 
	m²
	1,32
	14,90 
	6,39 
	21,29 

	2.6
	87878 
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
	m²
	8,52
	27,34 
	11,73 
	39,07 

	2.7
	87546 
	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
	m²
	8,52
	168,94 
	72,41 
	241,35 

	2.8
	533 
	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 
	m²
	6,72
	101,91 
	43,68 
	145,59 

	2.9
	86914 
	TORNEIRA CROMADA 1/2”OU 3/4”PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
	Unid
	4,00
	164,96 
	70,71 
	235,67 

	2.10
	3517 
	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 
	Unid
	1,00
	2,80 
	1,20 
	4,00 

	2.11
	89711 
	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
	m
	3,00
	41,29 
	17,70 
	58,99 

	2.12
	82 
	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM 
	Unid
	1,00
	0,42 
	0,18 
	0,60 

	2.13
	6149 
	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1 X 1.1/2 " 
	Unid
	1,00
	13,23 
	5,68 
	18,91 

	2.14
	20088 
	CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS 
	Unid
	1,00
	11,84 
	5,08 
	16,92 

	2.15
	34357 
	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 
	Kg
	5,00
	13,00 
	5,58 
	18,58 

	TOTAL ITEM B = 
	1.592,86 
	682,78 
	2.275,64 

	ITEM C - REPAROS NOS SANITÁRIOS PRÓXIMOS  A QUADRA 

	1.0
	
	Sanitarios/tanque/vaso/caixa de descarga 
	
	
	2.435,05 
	1.043,67 
	3.478,72 

	1.1
	86874
	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
	Unid
	2,00
	694,98 
	297,85 
	992,83 

	1.2
	86914
	TORNEIRA CROMADA 1/2”OU 3/4”PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
	Unid
	2,00
	82,48 
	35,35 
	117,83 

	1.3
	97644
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
	m²
	3,36
	20,83 
	8,94 
	29,77 

	1.4
	85004
	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM 
	m²
	1,28
	118,62 
	50,84 
	169,46 

	1.5
	94807
	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
	Unid
	2,00
	811,57 
	347,82 
	1.159,39 

	1.6
	90830
	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (P PORTAS DOS BANHEIROS) 
	Unid
	2,00
	232,26 
	99,54 
	331,80 

	1.7
	6146
	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " 
	Unid
	2,00
	28,13 
	12,06 
	40,19 

	1.8
	37588
	VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO 
	Unid
	2,00
	46,71 
	20,03 
	66,74 

	1.9
	377
	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL 
	Unid
	2,00
	48,72 
	20,88 
	69,60 

	1.10
	10420
	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA 
	Unid
	2,00
	221,50 
	94,94 
	316,44 

	1.11
	6140
	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) 
	Unid
	2,00
	6,17 
	2,65 
	8,82 

	1.12
	86885
	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2”X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
	Unid
	2,00
	19,01 
	8,16 
	27,17 

	1.13
	12613
	TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM 
	Unid
	2,00
	32,99 
	14,14 
	47,13

	1.14
	1030
	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE
	Unid
	2,00
	71,08
	30,47
	101,55

	2.0
	
	Assentamento Tubulação
	
	
	387,36
	166,04
	553,40

	2.1
	93358
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
	m3
	1,44
	84,79
	36,35
	121,14

	2.2
	89712
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 mm, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
	m
	12,00
	251,52
	107,80
	359,32

	2.3
	96995
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
	m3
	1,43
	51,05
	21,89
	72,94

	3.0
	
	Caixa de passagem
	
	
	214,99
	92,17
	307,16

	3.1
	93358
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
	m3
	0,13
	7,35
	3,16
	10,51

	3.2
	98425
	ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS E=10 CM
	m²
	1,00
	184,03
	78,88
	262,91

	3.3
	87878
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO  MANUAL.
	m²
	0,60
	1,92
	0,83
	2,75

	3.4
	87546
	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
	m²
	0,60
	11,89
	5,10
	16,99

	3.5
	94963
	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. (Tampa e fundo)
	m3
	0,035
	9,80
	4,20
	14,00

	TOTAL ITEM C =
	3.037,40
	1.301,88
	4.339,28

	ITEM D - TRANSPORTE

	1.0
	
	Transporte dos materiais
	
	
	622,55
	266,81
	889,36

	1.1
	100945
	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T
	TXKm
	450
	622,55
	266,81
	889,36

	TOTAL ITEM D =
	622,55
	266,81
	889,36

	TOTAL GERAL (A+B+C+D)
	26.754,72
	11.466,90
	38.221,62


*
SINAPI NÃO DESONERADO - Mês de referência  DEZEMBRO/2020

Entre-Ijuís, FEVEREIRO de 2021

_________________________




​​​​​​___________________________

      JOSÉ PAULO MENEGHINE





          LUÍS CARLOS FRANTZ

           Prefeito Municipal





      Eng. Civil - CREA RS 117.772

ANEXO VI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

[image: image1.png]CRONOGRAMAFISICO FINANCEIRO

ovjeto: 0. forro, assoalho e instalagdes hidrossanitarias da EscolaZeferino Antunes de Almeida)
Proponerte ipal de Entre Jjuis / RS
Concedente
raToe | T T Feumuisis
Varer =
ATROCATO' 55 Ly
[Servicos Preliminares 57543 ] 100% | o7943 57543
elhado 592174 | 100% | 592174 100% | 592174
[Calha e condutores 110395 | 100% | 110395 100% | 1103.95
[Santtarios e salas de auta 2271223 [ 100% | 2271223 100% | 2271223
TOTALITEMA= 30.717.38 | 100% | 30.717.3¢ 0% | 30.717.38
~CIRCULACAO/R I}
[0 Taroe forro 72101 T00% | 72101 T00% | 72101
2.0 Fanque de alvenaria cirevestimento ceramico | 156463 100% | 155463 100% | 155463
TOTALITEMB = 2.275.68 T00% | 2.275.64 T00% | 2.275.68
T o  SANITARIOS PROXIMOS A GUADRA
[0 [Eanitarios tanquenvasolcaade descarga 347872 T00% | 347872 T00% | Sa7erz
2.0 [Assentamento Tubulacao 553,40 100% | 553.40 100% | 553.40
30 [Caixa de passagem 307.16 100% | _307.16 100% | 307.16.
TOTALITEMC= 933028 T00% | 3.330.28 100% | 433928
TTEMD - TRANSPORTE
[0 Tiransporte dos matertals 55936 T00% | 88936 T00% | 669,36
TOTALTTEMD IR T00% | 8936 0% | 880.36
7750218 525300 T00% | 26.755.13
Total ifo-de-otra (%) 521520 225128 100% | 11.466.49
Total Geral (RS) 22162

Enire-ljuis, FEVEREIRO de 2021

JOSE PAULO WENEGHINE

Prefeito Municipal

LUIS CARLOS FRANTZ
Ena. Civil- CREA RS 117 772





ANEXO VII – PROJETOS/MAPAS
[image: image2.png]PARUE INFANTIL

v
—nl¥
=

|
L | T |

|
B S

s

PLANTABAIXA EXISTENTE
ESC.: 1/100

PLANTADETALHES DACALHA






ANEXO VIII - COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL

	PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 18/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2021
Razão Social: _____________________________________________________________

CNPJ Nº _________________________________________________________________ 

Endereço: ________________________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________ 

Cidade: ________________________________               Estado: ___________ 

Telefone: _____________________ Fax: _____________________ 

Pessoa para contado: ______________________________________________________ 

Recebemos, através do acesso à página http://entreijuis.rs.gov.br/index.php/publicacoes/, nesta data cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Local: __________________, ___ de _____________ de 2020. 

_____________________________________ 

Assinatura 


Senhor(a) licitante, 

Objetivando comunicação futura entre o Município de Entre-Ijuís e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo de entrega do Edital supra, à Comissão de Licitação, por meio do e-mail: pregao@pmei.rs.gov.br. 

O não encaminhamento do recibo exime a Comissão de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

OBS: Copie e cole esta declaração em folha timbrada da empresa.
ANEXO IX: Termo de Vistoria Técnica

A Vistoria Técnica, deverá ser agendada pelo fone 55 3329-2779 ou 055 3329-2751, ou pelo e-mail luiz@pmei.rs.gov.br, a qual DEVERÁ ocorrer presencialmente  até o dia 05/04/2021, às 11horas.

TERMO DE VISTORIA
Atestamos, para fins de participação no Processo Licitatório, nos termos do EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021, que a Empresa ......................................................., CNPJ Nº.................., visitou o Local da Obra de Terraplenagem descritas no Edital Município de Entre-Ijuís – RS, bem como, observou todos os detalhes onde os serviços deverão ser prestados, no dia ........./......./ 2021.

Nessa visita, a empresa, por meio de seu representante, o (a) Sr. (a) ......................., tomou ciência das condições atuais dos locais para fornecimento de material/Equipamentos e serviços (mão-de-obra) em regime de empreitada global, para Obra de Reforma da EMEF Zeferino Antunes de Almeida, na localidade de Carajazinho, interior desta Municipalidade, e demais serviços a serem realizados.

Entre-Ijuís........ de ............................. de 2021.

	________________________________
Município de Entre-Ijuís

 Luis Carlos Frantz

Engº Civil CREA/RS nº 117.772 
MUNICÍPIO
	________________________________
Empresa XXXXX  LTDA

Responsável Técnico

EMPRESA


























1
 Rua Francisco Richter, 601
Página 4
E-mail: pregao@pmei.rs.gov.br

 CNPJ: 89 971.782/0001-10

Fone: (055) 3329-2779

