ANEXO VIII - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

|  | Objeto: | PINTURA EXTERNA E INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL |
| --- | --- | --- |
|  | Proponente: | Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís / RS |
|  | Endereço: | Rua Francisco Richter, nº 601 |
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |
| Item | Código SINAPI* | Discrição dos Serviços | Unid. | Quantidade | Material | Mão-de-obra | Valor em R$ |
|  |  |  |  | (A) | (B) | (C) | (D)= (B+C) |
| 1.0 |  | Serviços Preliminares |  |  | 37.256,42 | 18.441,79 | 55.698,21 |
| 1.1 | 97053 | Sinalização com fita fixada em cone plastico, incluindo cone. | m | 45,00 | 793,91 | 340,25 | 1.134,15 |
| 1.2 | 41805 | Locação de andaime suspenso ou balamcim manual, capacidade de carga total de aproximadaemnte 250Kg/m2, plataforma de 1,50x0,80m (CxL), cabo de 45 m | Mês | 4,00 |  | 2.474,75 | 2.474,75 |
| 1.3 | 97631 | Demolição de reboco de forma manual | m² | 148,83 | 317,53 | 136,08 | 453,61 |
| 1.4 | 84123 | Lixamento manual de paredes de alvenaria | m² | 1.235,61 | 6.173,59 | 2.645,82 | 8.819,41 |
| 1.5 | 73656 | Lixamento de esquadrias de ferro | m² | 547,68 | 7.420,30 | 3.180,13 | 10.600,43 |
| 1.6 | 73806/1 | Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água | m² | 1.235,61 | 1.813,77 | 777,33 | 2.591,11 |
| 1.7 | 74064/002 | Aplicação de fundo òxido de Ferro/Zarcão uma demao para esquadrias metálicas | m² | 547,68 | 5.812,40 | 2.491,03 | 8.303,43 |
| 1.8 | Compos. | Aplicação manual de fundo preparador a base de agua em paredes externas 1 demão | m² | 1.391,38 | 7.154,85 | 3.066,36 | 10.221,22 |
| 1.9 | 96127 | Preparo da superfície com massa acrilica | m² | 61,78 | 632,56 | 271,10 | 903,66 |
| 1.10 | 73631 | Instalação de guarda-corpo em tubo de aço galvanizado de D = 1 1/2". H = 1,05 m | m² | 21,51 | 6.391,66 | 2.739,28 | 9.130,95 |
| 1.11 | 40943 | Técnico em segurança do trabalho | H | 34,00 | 745,85 | 319,65 | 1.065,50 |
| 2.0 |  | Revestimento de Paredes |  |  | 4.300,20 | 1.842,94 | 6.143,14 |
| 2.1 | 87897 | Chapisco de aderência em paredes internas e externas | m² | 148,83 | 578,06 | 247,74 | 825,81 |
| 2.2 | 87792 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecanico com betoneira, aplicada manualmente em fachadas na espessura de 2,50 cm. | m² | 148,83 | 3.722,13 | 1.595,20 | 5.317,33 |
| 3.0 |  | Pintura |  |  | 26.490,13 | 11.352,91 | 37.843,04 |
| 3.1 | 73924/2 | Pintura com tinta esmalte acetinado 02 demãos sobre esquadrias metálicas | m² | 547,68 | 11.939,39 | 5.116,88 | 17.056,28 |
| 3.2 | 88489 | Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes/tetos | m² | 1.391,38 | 14.550,74 | 6.236,03 | 20.786,77 |
| 4.0 |  | Serviços Finais |  |  | 234,34 | 100,43 | 3.884,04 |
| 4.1 | 73948/15 | Limpeza peitoris de granitos | m² | 19,62 | 234,34 | 100,43 | 334,77 |
| 4.2 | 73948/8 | Limpeza de vidros | m² | 235,52 | 2.484,49 | 1.064,78 | 3.549,27 |
| TOTAL GERAL = | 68.281,09 | 31.738,07 | 103.568,43 |
| * | Adotado SINAPI DESONERADO - Mês de referência DEZEMBRO/2018 |  |  |  |
| Entre-Ijuís, Fevereiro de 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  | BRASIL ANTONIO SARTORI |  |  |  | LUÍS CARLOS FRANTZ |
|  |  | Prefeito Municipal |  |  |  | Eng. Civil - CREA RS 117.772 |