ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

O presente Termo de Referência tem por finalidade da aquisição e instalação de um gabinete odontológico e equipamentos para atendimento de pacientes cadastrados na UBS, com entrega única.

2 – JUSTIFICATIVA

I- Dar continuidade ao desenvolvimento das atividades propostas à população em geral, dando melhor condição de trabalho aos profissionais odontológicos.

II- O consultório odontológico é, composto por vários equipamentos eletro-eletrônicos, extremamente necessários à prática da Odontologia, descritos Neste Edital.

| Item | Qtd | Unid | Descrição material |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Unid | CADEIRA ODONTOLÓGICA com estrutura em aço, com tratamento anticorrosivo e proteção em PVC, com mocho, articulação central entre assento e encosto, com pontos de ligação nas laterais da cadeira, apoio de braço curto fixo e outro escamoteável, facilitando sua entrada e saída. Encosto da cadeira em chapa de aço, sem parafusos aparentes, apoio de cabeça articulada com regulagem de altura. Base em chapa de aço fosfatizado, com isolação em PVC e tratamento anticorrosivo, evitando futuros sinais de oxidação e sem necessidade de fixação no piso, com movimentos silenciosos e sincronizados através de moto redutores elétricos totalmente isentos de óleo, evitando assim riscos com vazamentos e movimentos involuntários. Pintura lisa eletrostática a pó epóxi, estofamento ergonômico, macio injetado em PVC flexível e sem costuras, com apoio lombar. Caixa de distribuição integrada a Base da cadeira. Cadeira contendo 8 (oito) movimentos sendo 4(quatro)individuais e 4 (quatro) automáticos, sendo 3 programáveis pelo CD (volta à zero, posição de trabalho 1 e PT2) e Last Posicion (última posição programada). Acionamento dos movimentos da cadeira feitos através de comando de pé independente móvel, com todas as funções da cadeira e peças de mão integradas; Equipo Cart ou acoplado com trava simples, longo, que promove um melhor posicionamento e ergonomia, facilitando o trabalho a quatro mãos, com mesa dotada de três terminais sendo: um a seringa tríplice, uma mangueira para baixa rotação, alta rotação, lisas, de fácil limpeza e desinfecção, com conexão borden dois furos, dispondo de sistema de regulagem da vazão, regulagem do spray tipo anelar, bloco de acionamento dos instrumentos com regulagem da vazão, regulagem do spray individual (ar/água) localizado na parte inferior da mesa feita pelo próprio profissional, mesa com suporte para até 4 (quatro) pontas e com angulação de 45º graus, facilitando o acesso do profissional aos instrumentos, de fácil limpeza, suporte das mangueiras integrada a mesa do equipo (peça única), escalonado evitando a queda involuntária dos instrumentos, causando danos aos mesmos. Pedal progressivo móvel para acionamento dos instrumentos. Mesa com linhas arrendondadas, estrutura da mesa em material ABS de alta resistência, injetado com proteção UV e 30% de cristal; Unidade auxiliar acoplada a cadeira, rebatível com angulação 45º graus, com tubulação toda embutida, sem mangueira corrugada exposta (biossegurança), estrutura fabricada em ABS de alta resistência, injetado com proteção UV e 30% cristal, suporte das mangueiras integrado (peça única), suporte para água no copo, cuba em porcelana, removível e de fácil limpeza com porta detritos sólidos, sistema de água para enxágue da cuspideira regulado através de registro. Sugador tipo Venturi; Refletor dotado de lâmpada halógena de fácil troca, com iluminação de 5.000ºK (iluminação a luz do dia), luz fria com intensidade regressiva de 25.000 a 6.000 lux, controle de iluminação acionados no comando de pé. Pega mão duplo de fácil manuseio. A empresa participante deve apresentar o CRO. O equipamento deve ser instalado pela empresa. Assistência Técnica autorizada comprovada de fábrica de até 100km da sede do Município. |
| 02 | 01 | Unid | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED à bateria de lítio (sem fio), podendo ser usado também com fio. Luz fria(azul) gerada por LED de alta potência (1250mW/cm2). Sem aquecimento dental e da resina.Tempos de aplicação de 5, 10 e 20 segundos. Bivolt. Desligamento automático ao final do tempo solicitado; Corpo da caneta constituído em ABS, radiômetro interno automático, peça de mão anatômica, ponteira em fibra ótica, ponteiras condutoras da luz com giro de 360, modo de uso em rampa com potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima, alimentação bivolt. A empresa participante deve apresentar o CRO. O equipamento deve ser instalado pela empresa. |
| 03 | 01 | Unid | APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO acoplado para aplicação em periodontia, endodontia, dentística, preparação cavitária; com dois reservatórios de líquidos (água + líquido antisséptico); exclusivo reservatório do bicarbonato de sódio com aquecimento e iluminação interna; seletor automático do ultrassom e jato de bicarbonato ao retirar a caneta do suporte; caneta do jato de bicarbonato metálica, removível e autoclavável; caneta de ultrassom com luz de LED; capa da caneta em silicone removível e autoclavável; acompanha 03 pontas de periodontia: T1, T2 e T3. A empresa participante deve apresentar o CRO. O equipamento deve ser instalado pela empresa. |
| 04 | 01 | Unid | SELADORA DE MESA, para papel grau cirúrgico com guilhotina, com resistência PTC blindada, com controle automático de temperatura, bivolt automático (110-240V), sistema integrado de corte em ambas as direções, acionamento por meio de alavanca com trava, sistema microcontrolado para maior precisão no tempo de selagem, sistema de avisos com LED indicativo e bip sonoro no teclado de membrana, desligamento automático em caso de inatividade por 60 minutos, potência de 80W, com 30 cm de área para selagem, com garantia mínima de 02 anos. |
| 05 | 01 | Unid | AUTOCLAVE ESTERELIZADORA 21 LITROS em inox, horizontal de mesa, digital com display LCD, 5 programas de esterilização: Instrumental embalado/instrumental desembalado/plásticos e algodão/kit cirúrgico e tecidos/líquidos; tampa e câmara em aço inox, câmara horizontal, manômetro digital com barra de LED indicativo de pressão, sistema com microcontrolador, programa único de esterilização, tempo total do ciclo ( incluindo aquecimento, esterilização e secagem ) de 55min; temperatura do trabalho de 126 a 129 °C, desaeração e despressurização automáticas, secagem com potência de 1.600 Watts, 220 V. Acompanhantes: 3 bandejas de alumínio anodizado, 01 suporte para bandejas, 01 copo graduado, 01 braçadeira, 01 amostra de mangueira e 01 manual de instruções. Garantia mínima de 02 (dois) anos. |
| 06 | 01 | Unid | ASPIRADOR/SUGADOR CIRÚRGICO de saliva e sangue com bomba a vácuo para consultório, funcionamento com água para uso clínico ou laboratorial para 01 consultório; extremamente silenciosa com funcionamento em baixa rotação, proporciona o silêncio necessário ao consultório; desenvolvida para ser instalada ao lado da cadeira odontológica, utilizando a mesma tubulação de esgoto já existente no consultório, sem produzir refluxo, envia os detritos diretamente para o esgoto, turbina completa em nylon, tornando o monobloco leva, não oxidável, com alta resistência e baixo custo; protetor térmico contra sobreaquecimento, filtros localizados nas entradas de água e sucção garantem maior segurança, evitando desgastes prematuros e travamentos, aumentando a vida útil; acionamento 12 VDC, monofásico 127 V ou 220V, com vazão de ar máxima 120 L/min, rotação RPM 1.750 – 60 Hz, consumo de água 0,150 L/min. A empresa participante deve apresentar o CRO. O equipamento deve ser instalado pela empresa. |

3– OBJETIVO GERAL

Atender aos pacientes que necessitam de atendimentos odontológicos cadastrados na UBS com mais precisão, qualidade e resolutividade.

4 – OBJETIVO ESPECÍFICO

I- Atender a demanda de pacientes que precisam atendimentos odontológicos;

II- Manter o atendimento contínuo da unidade básica de saúde;

III- Buscar uma melhor qualidade no atendimento aos usuários desse sistema.

IV- Atender integralmente todos os cadastrados no Município de Entre-Ijuís, buscando um melhor controle dos custos para aquisição dos materiais necessários.

V- Prevenir a paralisação do atendimento odontológico face do tempo de uso do atual equipo do consultório odontológico do Setor de Saúde, que já ultrapassa o tempo de oito anos, sendo o uso diário consequentemente alto desgaste;

VI- Gastos com manutenção e troca de peças, devido ao desgaste funcional diário, pertinente ao uso prolongado do mesmo

5 – FUNDAMENTO LEGAL

A aquisição do objeto deste Termo de Referência, esta fundamentada com base art. 1º da Lei nº. 10.520/02, que dispõe sobre o pregão Presencial e no art. 8º do Decreto nº. 3.555/00, que regula sobre o termo de referência, e, subsidiariamente, à Lei 8.666/93.

6 - Público alvo E BENEFICIÁRIOS

Quadro efetivo de funcionários para um melhor atendimento a pacientes cadastrados na Secretaria Municipal de Saúde.

7 - ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

A empresa vencedora, responsável pelo fornecimento do objeto do Edital levado a efeito, deverá realizar a entrega dos mesmos no endereço: Rua Bráulio Mário Ribas, nº 447, Centro, Entre-Ijuís /RS.

8 – DA QUANTIDADE E DESCRIÇÃO

Todas as quantidades, bem como, a descrição dos produtos, terão por base o Edital elaborado para aquisição dos mesmos.

8.1 DA GARANTIA, E MONTAGEM

I- Todos os equipamentos deverão ter garantia mínima de 02 anos contada a partir da data do recebimento definitivo. A empresa deverá entregar em perfeito funcionamento, inclusos montagem, dos itens 1, 2, 3 e 6.

II- A Contratada deverá garantir a qualidade dos equipamentos a serem fornecidos, apresentado o termo de validade do prazo de garantia dos mesmos, devendo ainda, quando solicitado, substituir prontamente o produto que porventura não atenda aos requisitos contratados, sob pena das sanções cabíveis.

8.2 QUALIFICAÇÃO TECNICA:

A empresa vencedora deverá oferecer Assistência técnica autorizada, comprovada pela Fabricante num raio de até 100km da sede do Município de Entre-Ijuís.

9 – PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

A Empresa Licitante vencedora deverá entregar os itens, objeto deste edital, no prazo máximo de até 20 (vinte) dias a contar da data da assinatura do contrato.

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

I- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de transporte resultantes da execução do contrato e ou fornecimentos do objeto;

II- Em hipótese alguma poderá haver desistência da assinatura do Contrato, prorrogação da data de início da execução ou sua paralisação;

III Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís ou a terceiros, por seus funcionários ou decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do contrato, indenizando os danos motivados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela contratante;

IV Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem sub-contratar qualquer parte do objeto do contrato, sem prévio consentimento, por escrito, deste órgão licitante.

V- Não será aceito em hipótese alguma, produtos adulterados ou fora das qualidades exigidas em lei e/ou conforme exigência pactuada no Edital.

11 - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

I- Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto contratual;

II- Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa executar o contrato dentro das especificações e exigências recomendadas;

III- Efetuar o pagamento dos Documentos Fiscais (notas) correspondentes aos Equipamentos fornecidos, após a devida conferência e recebimento definitivo atestados por servidor indicado pela Secretaria Municipal de Saúde ou desde que atendidas as formalidades previstas.

IV- Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato e informar a Contratada de atos que possam interferir direta ou indiretamente na entrega ou fornecimento dos Materiais, objeto deste edital;

V- Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida no momento do fornecimento do objeto deste Edital pela Contratada;

12 - DO PAGAMENTO

I- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município, após a entrega definitiva do objeto e a liberação do Setor competente, com a observância do estipulado pelo artigo 5º da Lei n.º 8.666/93.

II- O pagamento efetuado não isentará o licitante das responsabilidades decorrentes do fornecimento.

III- O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corrente ou cheque nominal, em nome da empresa licitante vencedora.

IV- O Objeto ora licitado, será pago após a entrega total dos Equipamentos em conformidade com o edital e a emissão da nota fiscal, no prazo de até quinze (15) dias do recebimento.

13 - VIGÊNCIA

O Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura por um período de no máximo 01(um)ano, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante termos aditivos, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da garantia.

14 – APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS.

As proponentes interessadas deverão observar, na formulação de suas propostas, as seguintes condições:

I- Os valores deverão ser expressos em algarismos e por extenso; em caso de divergência prevalecerão os valores por extenso;

II- Indicar preço unitário, assim entendido o preço para cada ítem que compõe o edital;

III- Indicar preço total, assim entendido o preço total de cada ítem na quantidade prevista neste Edital;

IV- O prazo de validade das propostas deverá ser de pelo menos 01 (um) ano; esse prazo será considerado no caso de omissão de informação acerca do prazo; a negativa expressa desse prazo de validade ou a informação de outro menor será motivo para desclassificação da proposta;

V- Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade de cada licitante, não lhe assistindo direito de pleitear, posteriormente, qualquer alteração, salvo nas condições previstas nas normas de regulação da licitação.

VI- As propostas deverão ser apresentadas sem rasuras, assinadas pelo representante legal da empresa, com todas as páginas rubricadas e contendo além das especificações, os preços unitários, totais e global;

15 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

I- Será considerada vencedora a proposta que ofertar o menor preço, observada a classificação final após os lances, e cuja proponente atenda às condições de habilitação, na forma das normas reguladoras das licitações na modalidade pregão.

II- A empresa que não tiver representante credenciado, mas que enviou os envelopes, o valor inicial da sua proposta será considerado como lance único.

16 - PEDIDOS DE INFORMAÇÕES/ESCLARECIMENTOS

Eventuais pedidos de informações/esclarecimentos deverão ser encaminhados ao Município de Entre-Ijuís, através do telefone (55) 3329-2796 com Walquiria, e na Secretaria Municipal da Fazenda, telefone (55)3329-2779 com Luiz, num prazo de até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a entrega da proposta de preço e dos documentos de habilitação, endereçado à Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís, à Rua Francisco Richter, 601 – Centro – CEP: 98855-000 – Entre-Ijuís/RS no horário compreendido das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min. As respostas serão enviadas às empresas em até 01 (um) dia útil antes do prazo de entrega das propostas. O resultado será enviado através de endereço eletrônico (E-mail) ou via fax às empresas que apresentarem proposta. Como forma de agilizar este processo, as licitantes deverão indicar, caso possuam, seu endereço eletrônico na Internet. A consulente deverá indicar, na abertura do texto da mensagem, o número da Licitação a que se refere a consulta.

17 – OS ÓRGÃOS E ENTIDADES ENVOLVIDOS

Estão trabalhando juntos neste projeto, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento.

18 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do objeto deste Termo de Referência irão correr por conta da seguinte dotação orçamentária:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

FONTE DE RECURSO FEDERAL Nº 4931

1030108041.134000 - IMPLANTAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

4.4.90.52.00.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

19 - CONDIÇÕES GERAIS

I- A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

II- O preço proposto pela empresa licitante, contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Entre-Ijuís/RS, 17 de outubro de 2019.

|  | _______________________________ OTÁVIO G. REICHERT Secretário Municipal de Saúde |
| --- | --- |

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO/CREDENCIAMENTO

(Nome da Empresa)________________________________, CNPJ n.º ________________________, sediada _________________(endereço completo)_____________________, por seu representante abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do incisos VI e VII, artigo 4º da Lei Federal 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos da habilitação exigidos no Edital de Pregão Presencial nº 32/2019 – Município de Entre-Ijuís, autorizado pelo Processo de Licitação nº 61/2019, e que não encontra-se impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública em razão de penalidades.

Entre-Ijuís/RS, _____ de _____________________ de 2019.

___________________________________________

Nome e Ass. do Rep. Legal da Empresa

RG/CPF

Observação: emitir em papel que identifique a licitante.

# ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

| PROPOSTA DE PREÇOS |  | MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019 |  | TIPO MENOR PREÇO POR ITEM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proponente: |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  |  | Processo nº: 61/2019 |  |  |  |
| Telefone: |  |  | Data: |  |  |  |
| E-mail: |  |  | Rubrica: |  |  |  |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO |  |  |  |  | Preço Total |
| 01 | CADEIRA ODONTOLÓGICA, estrutura em aço, tratamento anticorrosivo e proteção em PVC |  |  |  |  |  |
| 02 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED à bateria de lítio (sem fio), |  |  |  |  |  |
| 03 | APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO |  |  |  |  |  |
| 04 | SELADORA DE MESA, com resistência PTC blindada |  |  |  |  |  |
| 05 | AUTOCLAVE 21 LITROS em inox, digital com display LCD |  |  |  |  |  |
| 06 | BOMBA Á VÁCUO PARA CONSULTÓRIO funcionamento com água |  |  |  |  |  |
| VALOR GLOBAL |  |  |  |  |  |  |
| Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de ____ dias, com pagamento através do Banco _______ Agência nº _____ c/c nº ________________ Cidade/RS ____/____________/_____ __________________________________ representante legal da empresa |  |  |  |  | CNPJ: |  |
|  |  |  |  |  | FLS: |  |

DECLARAMOS que estão inclusas no valor contratado todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais do serviço a ser prestado, conforme edital de Licitação.

# ANEXO IV - Modelo de Declaração Geral e de Inexistência Impedimento

# (Papel timbrado ou nome da Entidade)

A empresa ........................, inscrita no CNPJ sob o nº ................................., com sede estabelecida à Rua ...................., nº .............., Centro, na cidade de ............................../RS – CEP: ...............-000, por seu representante legal, o Sr. .............................., brasileiro, estado civil, portador da Carteira de Identidade nº .................... SSP/PCRS, CPF nº ......................, residente e domiciliado na Rua ...................., nº ........., no Município de . ............../RS, CEP: .............., -000, celular 55 ..............,, e-mail: ..............,, DECLARA, para todo os fins de direito, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos definidos no Pregão Presencial n.º 32/2019 para a celebração do Contrato e que:

I. não há fato superveniente impeditivo de participar de licitações ou de contratar com qualquer Órgão da Administração Pública e compromete-se em informar a qualquer tempo, sob as penas cabíveis, a superveniência de ocorrências posteriores na forma determinada no § 2º, do artigo 32, da Lei nº 8.666/93 e alterações;

II. não possui, em seu quadro funcional, pessoas membro de Poder ou do Ministério Público, servidor público ou dirigente da Administração Pública do Município de Entre-Ijuís/RS;

III. que, em cumprimento ao art. 7º, inc XXXIII da CF/88, no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854 de 27 de outubro de 1999, não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como, não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos;

IV. que não encontra-se impedida para licitar ou contratar com nenhum dos órgãos da Administração Pública em qualquer uma de suas esferas, Federal, Estadual e Municipal;

V. Assumimos o compromisso irrevogável e irretratável de promover a entrega do item o qual ofereci o menor valor durante o Pregão enquanto o mesmo contrato estiver em vigência;

VI. Estamos cientes de toda a LEGISLAÇÃO relativa à presente LICITAÇÃO, bem como, os termos, as cláusulas e condições estabelecidos no EDITAL e seus Anexos, bem como na Ata do mesmo, comprometendo-se a realizar a entrega do objeto consoante ao que prevê esta legislação e seus anexos;

VII. que estamos cientes que o não cumprimento contratual, desobrigará o Município de Entre-Ijuís ao pagamento dos valores pactuados, sujeitando-se à empresa as penalidades vigentes.

E, por ser expressão da verdade, sob as penas da lei, firmo a presente declaração.

................................../RS, ............... de ............................ de 2019.

___________________________

Representante Legal

Cargo

CPF

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO N.º 00/2019, PARA AQUISIÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO E EQUIPAMENTOS, QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXX.

O Município de Entre-Ijuís, pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa na Rua Francisco Richter, n.º 601, CNPJ-MF n.º 89.971.782/0001-10, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. BRASIL ANTONIO SARTORI, brasileiro, casado, CI nº 3033511571 e CPF n.º 218.137.440-68, residente e domiciliado neste município, doravante designado MUNICÍPIO, e, a Empresa Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxx, CNPJ n.ºXXXXXXX/0001-XX, estabelecida na Rua................, ...., ...... RS, Fone/Fax: (XX) ....., neste ato representada por seu representante legal,.........., Diretor, doravante designada EMPRESA, firmam o presente Contrato decorrente do Pregão Presencial  n.º 32/2019, autorizado pelo Processo de Licitação nº 61/2019, nos termos da Lei nº 10.520 de 17.07.2002, do Regulamento aprovado pelos Decretos 3.555/2000 e 3.784/2001, subsidiariamente a lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e pelas cláusulas e condições seguintes:

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de Empresa para fornecimento e instalação de um gabinete odontológico e equipamentos para atendimento de pacientes cadastrados na UBS, em conformidade ao Termo de Referência e demais anexos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fazem parte inseparável do presente Contrato, o Edital do Processo de Licitação nº 61/2019 e seus Anexos, bem como a Proposta da Contratada.

###### CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO

A EMPRESA obriga-se a entregar o objeto deste Contrato no Prédio da Prefeitura Municipal, em até noventa (90) dias após a assinatura do mesmo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A EMPRESA obriga-se a receber nota de empenho e efetuar o fornecimento do objeto, no prazo estabelecido no Edital, e nas condições por ela propostas e aceitas pelo Município de Entre-Ijuís.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando da entrega dos Equipamentos, estes, serão verificados pelo responsável designado pelo MUNICÍPIO, quanto as suas características, de acordo com as especificadas no Edital e, sendo confirmadas essas características o objeto será aceito e liberado para pagamento o qual será efetuado pela Tesouraria do Município. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, maquinário recondicionado ou que denote uso anterior, bem como, peças remanufaturadas ou reformadas, nem produto similar ou assemelhado no todo ou em partes.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

3.1. Executar o contrato de modo satisfatório, idôneo e de acordo com as determinações do MUNICÍPIO devendo buscar a realização de todos os requisitos relacionados à entrega do objeto deste Contrato, o qual deve estar em conformidade com as especificações descritas na Proposta de Preços e demais Anexos, sendo de sua inteira responsabilidade a sua substituição ou troca, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações ou apresentem falhas ou outro fator que impossibilite o uso;

3.2. Responder por si e por seus prepostos, por danos causados ao Município ou a terceiros por sua culpa ou dolo;

3.3. Manter durante todo o prazo de vigência contratual, as condições da habilitação e qualificação compatíveis com a obrigação assumida;

3.4. Operar como uma organização completa e fornecer produto de elevada qualidade;

3.5. Só divulgar informações acerca do objeto deste Contrato, que envolva o nome do MUNICÍPIO, mediante sua prévia e expressa autorização;

3.6. Prestar esclarecimentos ao MUNICÍPIO sobre eventuais atos ou fatos notificados que envolvam a EMPRESA, independentemente de solicitação;

3.7. Assumir, com exclusividade, todos os encargos, despesas, impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato, inclusive os tributos Municipais, Estaduais e Federais, incidentes sobre os serviços prestados, bem como outras despesas que se fizerem necessárias ao fiel cumprimento do objeto pactuado;

3.8. Responder perante o MUNICÍPIO e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão na entrega do objeto de sua responsabilidade ou por erro seu, em qualquer tempo deste Contrato;

3.9. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de qualquer origem e que redundem em aumento de despesas ou perda de descontos para o MUNICÍPIO;

3.10. Instruir o fornecimento do objeto deste Contrato com a Nota Fiscal correspondente, juntando cópia da solicitação de entrega e do comprovante do respectivo recebimento.

3.11. Cumprir todas as leis e posturas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;

3.12. Não transferir em hipótese alguma este instrumento contratual a terceiros;

3.13. A ausência de fiscalização pelo MUNICÍPIO não desobriga a EMPRESA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste instrumento;

3.14. Realizar, às suas expensas, a montagem dos itens 1, 2, 3 e 6.

CLÁUSULA QUARTA – Da Competência e das Obrigações dO MUNICÍPIO

4.1. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução da entrega do objeto do presente Contrato, podendo intervir durante o ato, para fins de conferência e/ou suspensão da entrega, através do setor competente do MUNICÍPIO;

4.3. Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente contrato e promover o encaminhamento e liberação do bem adquirido para pagamento a ser realizado pela Tesouraria;

4.4. Zelar pela qualidade do objeto, receber, apurar e buscar a solução ou providências cabíveis para a realização deste contrato;

4.5. Receber, conferir e encaminhar o pagamento do objeto;

4.6. Fornecer e colocar à disposição da EMPRESA todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da entrega do produto objeto deste contrato, bem como, proporcionar condições para a boa consecução do mesmo;

4.7. Notificar a EMPRESA, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

4.8. Notificar, formal e tempestivamente, a EMPRESA sobre as irregularidades observadas no cumprimento deste Contrato;

4.9. Registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução contratual, determinando o que for necessário, à regularização de faltas ou defeitos observados, possíveis trocas ou adição de itens em desacordo, garantia do produto, qualidade, comprovação das especificações condizentes com o Edital e/ou prospectivo informativo, bem como, de todas as informações e cuidados necessários para o uso e funcionamento dos mesmos.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

A vigência do contrato será de doze(12) meses, a contar a partir da assinatura do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

O preço contratado não será passível de nenhuma espécie de reajuste.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO

O descumprimento total ou parcial do Contrato, ensejará sua rescisão, com as conseqüências contratuais previstas em lei, especialmente observado o artigo 14, do anexo I, do Decreto 3555/2000, bem como, no que couber, os termos dos artigos 78 a 80 da Lei 8.666/93 e demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiel observância da execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor Sr. Otávio Geraldo Reichert, CPF 436.751.580-04, responsável designado pelo Município de Entre-Ijuís, para anotar e fazer o acompanhamento de todas as ocorrências relacionadas com a execução contratual e o histórico de uso, determinando o que for necessário, à regularização de faltas ou defeitos observados, possíveis trocas ou devolução de itens em desacordo, garantia do produto, qualidade, comprovação das especificações condizentes com o Edital, bem como, de todas as informações e cuidados necessários para o uso e funcionalidade dos mesmos.

CLÁUSULA NONA – DO VALOR E DO PAGAMENTO

O preço para o presente ajuste é de R$ .............................. (................................) constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela empresa Contratada e, entendido este, como sendo o valor justo e suficiente para a total execução do presente objeto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado pela Tesouraria do Município, através de depósito na conta corrente em nome da empresa vencedora, após a apresentação da Nota Fiscal, devidamente conferida, aprovada e liberada pelo setor responsável, em até quinze (15) dias da entrega, e, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações no local designado por esta municipalidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO: No momento do pagamento será aplicada a retenção e recolhimento de contribuições e impostos federais, de que trata o artigo 64 da Lei 9.430 nos termos da Instrução Normativa n.º 306 de 12/03/2003 (DOU 03/04/03) da Secretaria da Receita Federal, se houver, podendo ser fornecido ao contratado o comprovante de recolhimento mediante solicitação do mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

FONTE DE RECURSO FEDERAL Nº 4931

1030108041.134000 - IMPLANTAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

4.4.90.52.00.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1 Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições avençadas, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n.º 8.666/93:

I – advertência por escrito;

II – multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato;

III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; e,

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

11.2. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovadas, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

11.3. A Licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa do atendimento das condições de habilitação ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA NOVAÇÃO

A não utilização, por qualquer das partes, dos direitos, a elas assegurados, neste contrato e na lei em geral, e, a não aplicação de quaisquer sanções neles previstas não importa em novação a seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações futuras sendo que todos os recursos postos a disposição do MUNICÍPIO serão considerados como cumulativos e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A EMPRESA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite de 25% permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.

## CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. O Município de Entre-Ijuís poderá revogar o presente Pregão por interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, observado o disposto na Lei nº 8.666/93 sendo assegurados aos interessados o contraditório e a ampla defesa.

14.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.

14.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município de Entre-Ijuís não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos assim como as dúvidas serão resolvidos com base na Lei 8.666, de 21.06.93, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca da cidade de Santo Ângelo, Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir qualquer controvérsia resultante desta licitação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e as partes, assinam as partes o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor, forma e data.

Entre-Ijuís/RS, ........ de ...................... de  2019.

| ________________________________ Município de Entre-Ijuís Brasil Antonio Sartori MUNICÍPIO | ________________________________ Empresa XXXXX LTDA Representante Legal EMPRESA |
| --- | --- |

| _____________________________________ TESTEMUNHA NOME: RG: | ____________________________________ TESTEMUNHA NOME: RG: |
| --- | --- |

ANEXO VI - VALOR DE REFERÊNCIA

| Item | Qtd | Unid | Descrição do Produto | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Unid | CADEIRA ODONTOLÓGICA com estrutura em aço, com tratamento anticorrosivo e proteção em PVC, com mocho, articulação central entre assento e encosto, com pontos de ligação nas laterais da cadeira, apoio de braço curto fixo e outro escamoteável, facilitando sua entrada e saída. Encosto da cadeira em chapa de aço, sem parafusos aparentes, apoio de cabeça articulada com regulagem de altura. Base em chapa de aço fosfatizado, com isolação em PVC e tratamento anticorrosivo, evitando futuros sinais de oxidação e sem necessidade de fixação no piso, com movimentos silenciosos e sincronizados através de moto redutores elétricos totalmente isentos de óleo, evitando assim riscos com vazamentos e movimentos involuntários. Pintura lisa eletrostática a pó epóxi, estofamento ergonômico, macio injetado em PVC flexível e sem costuras, com apoio lombar. Caixa de distribuição integrada a Base da cadeira. Cadeira contendo 8 (oito) movimentos sendo 4(quatro)individuais e 4 (quatro) automáticos, sendo 3 programáveis pelo CD (volta à zero, posição de trabalho 1 e PT2) e Last Posicion (última posição programada). Acionamento dos movimentos da cadeira feitos através de comando de pé independente móvel, com todas as funções da cadeira e peças de mão integradas; Equipo Cart ou acoplado com trava simples, longo, que promove um melhor posicionamento e ergonomia, facilitando o trabalho a quatro mãos, com mesa dotada de três terminais sendo: um a seringa tríplice, uma mangueira para baixa rotação, alta rotação, lisas, de fácil limpeza e desinfecção, com conexão borden dois furos, dispondo de sistema de regulagem da vazão, regulagem do spray tipo anelar, bloco de acionamento dos instrumentos com regulagem da vazão, regulagem do spray individual (ar/água) localizado na parte inferior da mesa feita pelo próprio profissional, mesa com suporte para até 4 (quatro) pontas e com angulação de 45º graus, facilitando o acesso do profissional aos instrumentos, de fácil limpeza, suporte das mangueiras integrada a mesa do equipo (peça única), escalonado evitando a queda involuntária dos instrumentos, causando danos aos mesmos. Pedal progressivo móvel para acionamento dos instrumentos. Mesa com linhas arrendondadas, estrutura da mesa em material ABS de alta resistência, injetado com proteção UV e 30% de cristal; Unidade auxiliar acoplada a cadeira, rebatível com angulação 45º graus, com tubulação toda embutida, sem mangueira corrugada exposta (biossegurança), estrutura fabricada em ABS de alta resistência, injetado com proteção UV e 30% cristal, suporte das mangueiras integrado (peça única), suporte para água no copo, cuba em porcelana, removível e de fácil limpeza com porta detritos sólidos, sistema de água para enxágue da cuspideira regulado através de registro. Sugador tipo Venturi; Refletor dotado de lâmpada halógena de fácil troca, com iluminação de 5.000ºK (iluminação a luz do dia), luz fria com intensidade regressiva de 25.000 a 6.000 lux, controle de iluminação acionados no comando de pé. Pega mão duplo de fácil manuseio. A empresa participante deve apresentar o CRO. O equipamento deve ser instalado pela empresa. Assistência Técnica autorizada comprovada de fábrica de até 100km da sede do Município. | 16.666,07 |
| 02 | 01 | Unid | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED à bateria de lítio (sem fio), podendo ser usado também com fio. Luz fria(azul) gerada por LED de alta potência (1250mW/cm2). Sem aquecimento dental e da resina.Tempos de aplicação de 5, 10 e 20 segundos. Bivolt. Desligamento automático ao final do tempo solicitado; Corpo da caneta constituído em ABS, radiômetro interno automático, peça de mão anatômica, ponteira em fibra ótica, ponteiras condutoras da luz com giro de 360, modo de uso em rampa com potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima, alimentação bivolt. A empresa participante deve apresentar o CRO. O equipamento deve ser instalado pela empresa. | 1.096,63 |
| 03 | 01 | Unid | APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO acoplado para aplicação em periodontia, endodontia, dentística, preparação cavitária; com dois reservatórios de líquidos (água + líquido antisséptico); exclusivo reservatório do bicarbonato de sódio com aquecimento e iluminação interna; seletor automático do ultrassom e jato de bicarbonato ao retirar a caneta do suporte; caneta do jato de bicarbonato metálica, removível e autoclavável; caneta de ultrassom com luz de LED; capa da caneta em silicone removível e autoclavável; acompanha 03 pontas de periodontia: T1, T2 e T3. A empresa participante deve apresentar o CRO. O equipamento deve ser instalado pela empresa. | 4.266,48 |
| 04 | 01 | Unid | SELADORA DE MESA, para papel grau cirúrgico com guilhotina, com resistência PTC blindada, com controle automático de temperatura, bivolt automático (110-240V), sistema integrado de corte em ambas as direções, acionamento por meio de alavanca com trava, sistema microcontrolado para maior precisão no tempo de selagem, sistema de avisos com LED indicativo e bip sonoro no teclado de membrana, desligamento automático em caso de inatividade por 60 minutos, potência de 80W, com 30 cm de área para selagem, com garantia mínima de 02 anos. | 1.462,72 |
| 05 | 01 | Unid | AUTOCLAVE ESTERELIZADORA 21 LITROS em inox, horizontal de mesa, digital com display LCD, 5 programas de esterilização: Instrumental embalado/instrumental desembalado/plásticos e algodão/kit cirúrgico e tecidos/líquidos; tampa e câmara em aço inox, câmara horizontal, manômetro digital com barra de LED indicativo de pressão, sistema com microcontrolador, programa único de esterilização, tempo total do ciclo ( incluindo aquecimento, esterilização e secagem ) de 55min; temperatura do trabalho de 126 a 129 °C, desaeração e despressurização automáticas, secagem com potência de 1.600 Watts, 220 V. Acompanhantes: 3 bandejas de alumínio anodizado, 01 suporte para bandejas, 01 copo graduado, 01 braçadeira, 01 amostra de mangueira e 01 manual de instruções. Garantia mínima de 02 (dois) anos. | 8.133,33 |
| 06 | 01 | Unid | ASPIRADOR/SUGADOR CIRÚRGICO de saliva e sangue com bomba a vácuo para consultório, funcionamento com água para uso clínico ou laboratorial para 01 consultório; extremamente silenciosa com funcionamento em baixa rotação, proporciona o silêncio necessário ao consultório; desenvolvida para ser instalada ao lado da cadeira odontológica, utilizando a mesma tubulação de esgoto já existente no consultório, sem produzir refluxo, envia os detritos diretamente para o esgoto, turbina completa em nylon, tornando o monobloco leva, não oxidável, com alta resistência e baixo custo; protetor térmico contra sobreaquecimento, filtros localizados nas entradas de água e sucção garantem maior segurança, evitando desgastes prematuros e travamentos, aumentando a vida útil; acionamento 12 VDC, monofásico 127 V ou 220V, com vazão de ar máxima 120 L/min, rotação RPM 1.750 – 60 Hz, consumo de água 0,150 L/min. A empresa participante deve apresentar o CRO. O equipamento deve ser instalado pela empresa. | 4.106,67 |

## ANEXO VII

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 61/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 32/2019 Razão Social: _______________________________________________________ CNPJ Nº ___________________________________________________________ Endereço: _________________________________________________________ E-mail: ____________________________________________________________ Cidade: ________________________________ Estado: ___________ Telefone: _____________________ Fax: _____________________ Pessoa para contado: ________________________________________________ Recebemos, através do acesso à página http://www.entreijuis.rs.gov.br/licitacoes, nesta data cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. Local: __________________, ___ de _____________ de 2019. _____________________________________ Assinatura

Senhor(a) licitante,

Objetivando comunicação futura entre o Município de Entre-Ijuís e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo de entrega do Edital supra, à Comissão de Licitação, pelo e-mail: pregao@pmei.rs.gov.br.

O não encaminhamento do recibo exime a Comissão de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

OBS: Copie e cole esta declaração em folha timbrada da empresa.