ANEXO V - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Objeto: Execução do PPCI da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maira Antonia Uggeri Pizetta |
| --- |
| Endereço: Localidade de Serra de Baixo, interior de Entre-Ijuís / RS |
| Proponente: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís / RS |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |
| Item | Discrição dos Serviços | Unid. | Qantidade | Material | Mão-de-obra | Valor em R$ |
|  |  |  | (A) | (B) | (C) | (D)= (B+C)** |
| 1* - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO |  |  |  |
| 1.1 | Central de alarme | Unid. | 1,00 | 14,00 | 80,00 | 94,00 |
| 1.2 | Acionadores endereçaveis | Unid. | 7,00 | 220,00 | 28,57 | 1.740,00 |
| 1.3 | Sirenes audiovisuais | Unid. | 7,00 | 97,00 | 28,57 | 879,00 |
| 1.4 | Eletroduto anti-chama vermelho | m | 90,00 | 15,00 | 28,57 | 3.921,43 |
| 1.5 | Cabo Blindado | m | 90,00 | 7,35 | 28,57 | 3.232,93 |
| 1.6 | Fio 2,5 mm2 | m | 20,00 | 2,00 | 1,60 | 72,00 |
| 1.7 | Tomada para central de alarme | Unid. | 1,00 | 15,20 | 4,80 | 20,00 |
| 1.8 | Caixa de passagem 2 X4" | Unid. | 30,00 | 7,00 | 3,33 | 310,00 |
| 1.9 | Abraçadeiras 1/2" | Unid. | 100,00 | 1,10 | 0,58 | 168,00 |
| 1.10 | Curvas 1/2" | Unid. | 30,00 | 4,30 | 2,17 | 194,10 |
| 1.11 | Tampas cega 2 X4 " | Unid. | 30,00 | 3,25 | 1,33 | 137,50 |
| 1.12 | Luvas 1/2" | Unid. | 20,00 | 2,10 | 1,50 | 72,00 |
| 1.13 | Adaptadores/audiovisual | Unid. | 20,00 | 2,40 | 2,00 | 88,00 |
| 1.14 | Bucha de Nylon nº 8 | Unid. | 200,00 | 0,25 | 0,15 | 80,00 |
| 1.15 | Parafusos nº 8 | Unid. | 200,00 | 0,25 | 0,15 | 80,00 |
|  | 5.036,20 | 6.052,76 | 11.088,96 |
| 2* - INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |
| 2.1 | Luminária de emergência 30 leds - fornc. e inst. | Unid. | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 600,00 |
| 2.2 | Tomada completa para as luminárias | Unid. | 20,00 | 4,14 | 20,00 | 482,80 |
| 2.3 | Fio 2,5 mm2 | m | 250,00 | 2,00 | 1,60 | 900,00 |
| 2.4 | Disjuntor 10A p/ circuito da iluminação emergência | Unid. | 1,00 | 10,00 | 70,00 | 80,00 |
| 2.5 | Eletroduto 1/2" para proteção da rede | m | 30,00 | 15,00 | 10,00 | 750,00 |
| 2.6 | Tubo corrugado 1/2" | m | 220,00 | 1,50 | 0,50 | 440,00 |
| 2.7 | Abraçadeiras 1/2" | Unid. | 125,00 | 1,10 | 0,58 | 209,70 |
| 2.8 | Curvas 1/2" | Unid. | 60,00 | 4,30 | 2,17 | 388,00 |
| 2.9 | Adaptadores | Unid. | 60,00 | 2,40 | 1,17 | 214,00 |
| 2.10 | Bucha de Nylon nº 8 | Unid. | 250,00 | 0,25 | 0,15 | 100,00 |
| 2.11 | Parafusos nº 8 | Unid. | 250,00 | 0,25 | 0,15 | 100,00 |
| 2.12 | Extintores de incêndio tipo ABC 8Kg (2A:20B:C) | Unid. | 7,00 | 150,00 | 50,00 | 1.400,00 |
| 2.13 | Placas para os extintores | Unid. | 7,00 | 16,50 | 2,14 | 130,50 |
|  | 3.602,80 | 2.192,20 | 5.795,00 |
| 3* - INSTALAÇÃO DA SINALIZAÇÃO COM PLACAS FOTOLUMINESCENTES |  |  |  |
| 3.1 | Placas Fotoluminescentes | Unid. | 51,00 | 12,00 | 4,50 | 841,50 |
| 3.2 | Tubos de silicone 280g | Unid. | 3,00 | 50,00 | 11,20 | 183,60 |
|  | 762,00 | 263,10 | 1.025,10 |
| 4* - INSTALAÇÃO DO CORRIMÃO E DO GUARDA CORPO |  |  |  |
| 4.1 | Corrimão H = 0,92 m | m² | 46,92 | 60,00 | 6,39 | 3.115,20 |
| 4.2 | Guarda corpo H = 1,05m | m² | 36,80 | 130,00 | 14,95 | 5.334,00 |
| 4.3 | Pintura do corrimão c/ tinta esmalte duas demãos | m² | 46,92 | 5,00 | 14,95 | 935,85 |
| 4.4 | Pintura do guarda corpo c/ tinta esmalte duas demãos | m² | 36,80 | 5,00 | 16,30 | 784,00 |
|  | 8.017,80 | 2.151,25 | 10.169,05 |
| TOTAL GERAL DAS QUATRO ITENS (1 + 2 + 3 + 4) = | 17.418,80 | 10.659,31 | 28.078,11 |
| * | Tudo instalado conforme projeto de PPCI aprovado no Corpo de Bombeiros |  |  |  |  |  |
| ** | Os valores cotados são referentes a cotações de mercado. |  |  |  |  |  |
| Adotar BDI SEM DESONERAÇÃO de 23,97% |  |  |  |  |  |
| Entre-Ijuís, Fevereiro de 2020 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | __________________________ |
|  | BRASIL ANTONIO SARTORI |  |  | LUÍS CARLOS FRANTZ |
|  | Prefeito Municipal |  |  | Eng. Civil - CREA RS 117.772 |