ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

O presente Termo de Referência tem por finalidade da aquisição de materiais de uso ambulatorial para a unidade básica de saúde.

2 – JUSTIFICATIVA

Dar continuidade ao desenvolvimento das atividades propostas aos pacientes cadastrados na unidade básica de saúde.

| Item | Qtd | Unid | Descrição material |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 200 | Pcte | Compressa de gase hidrófila, 13 fios em 8 dobras, tamanho 10cm x 10cm, absorvente, macia, 100% algodão, não estéril, pacote com 500 unidades, com registro ANVISA |
| 02 | 100 | Pcte | Compressa de gase hidrófila, 13 fios com 8 camadas e 5 dobras, tamanho 7,5cm x 7,5cm, macia, absorvente, 100% algodão, não estéril, dobrada, pacote com 500 unidades, com registro ANVISA. |
| 03 | 200 | Unid | Fita cirúrgica hipoalérgica microporosa, tamanho 5cm x 10m, em composição de não tecido à base de fibras, com adesivo acrílico, com registro ANVISA. |
| 04 | 200 | Unid | Fita cirúrgica hipoalérgica microporosa, tamanho 2,5cm x 10m, em composição de não tecido à base de fibras, com adesivo acrílico, com registro ANVISA. |
| 05 | 200 | Unid | Fita cirúrgica hipoalérgica microporosa, tamanho 100mm x 4,5m, em composição de não tecido à base de fibras, com adesivo acrílico, com registro ANVISA. |
| 06 | 200 | Unid | Luvas descartáveis para procedimentos não cirúrgicos, Tamanho P, em látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, com registro ANVISA. |
| 07 | 200 | Unid | Luvas descartáveis para procedimentos não cirúrgicos, Tamanho M, em látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, com registro ANVISA. |
| 08 | 200 | Unid | Luvas descartáveis para procedimentos não cirúrgicos, Tamanho G, em látex de borracha natural, superfície lisa, ambidestra, não estéril, com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, com registro ANVISA. |
| 09 | 500 | Unid | Atadura, largura de 15cm e comprimento 1,8 mt, sem desfiamento lateral, compressão uniforme, 13 fios/cm², elástica, não estéril, em material poroso, em repouso, conforme ABNT-NBR 14056 com registro ANVISA. |
| 10 | 1000 | Unid | Atadura, largura de 10cm e comprimento 1,8 mt, sem desfiamento lateral, compressão uniforme, 13 fios/cm², elástica, não estéril, em material poroso, em repouso, conforme ABNT-NBR 14056 com registro ANVISA. |
| 11 | 1000 | Unid | Atadura, largura de 20cm e comprimento 1,8 mt, sem desfiamento lateral, compressão uniforme, 13 fios/cm², elástica, não estéril, em material poroso, em repouso, conforme ABNT-NBR 14056 com registro ANVISA. |
| 12 | 2000 | Unid | Seringa descartável sem agulha, tamanho 3 ml, hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, com bico slip, para uso manual, com registro ANVISA. |
| 13 | 1000 | Unid | Seringa descartável sem agulha, tamanho 5 ml, hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, com bico slip, para uso manual, com registro ANVISA. |
| 14 | 100 | Unid | Seringa descartável sem agulha, tamanho 10 ml, hipodérmica, estéril, atóxica, apirogênica, com bico slip, para uso manual, com registro ANVISA. |
| 15 | 100 | unid | Água oxigenada 10 volumes com 3% de peoxido de hidrogênio, para uso externo, embalagem de 1 litro, com registro ANVISA. |
| 16 | 200 | Unid | Álcool etílico hidratado 70%, para uso hospitalar, embalagem de 1 litro, com registro ANVISA. |
| 17 | 200 | Unid | Álcool em gel 70% de uso antisséptico para as mãos, embalagem com bico dosador de 500 gr. com registro ANVISA |
| 18 | 100 | Unid | Fita adesiva hospitalar em papel crepado, tamanho 19mm x 50m, tratado com láticis, adesivo a base de borracha natural, com registro ANVISA. |
| 19 | 1000 | Unid | Cloreto de sódio 0,9% para uso intravenoso, em embalagem de 500ml, solução injetável, com registro ANVISA. |
| 20 | 1000 | Unid | Cloreto de sódio 0,9% para uso intravenoso, em embalagem de 250ml, sistema fechado, solução injetável, com registro ANVISA. |
| 21 | 500 | Unid | Cloreto de sódio 0,9% para uso intravenoso, embalagem de 01 litro, solução injetável, com registro ANVISA. |
| 22 | 1000 | unid | Cloreto de sódio 0,9% para uso intravenoso, em embalagem de 100 ml, sistema fechado, solução injetável, com registro ANVISA. |
| 23 | 30 | cx | Agulha hipodérmica descartável, tamanho 25 x 0,70 mm, 22 G1, estéril, esterilizada à óxido de etileno, atóxica, cânula com paredes extra-finas e bisel trifacitado, fabricada em aço inoxidável e lubrificado, com 100 unidades, com registro ANVISA. |
| 24 | 30 | cx | Agulha hipodérmica descartável, tamanho 25 x 0,8 mm, 24 G1 ¾”, estéril, esterilizada à óxido de etileno, atóxica, cânula com paredes extra-finas e bisel trifacitado, fabricada em aço inoxidável e lubrificado, com 100 unidades com registro ANVISA. |
| 25 | 50 | Unid | Bolsa para Coleta de drenagem Urinária por sistema fechado, capacidade de 2 lts, com alça de sustentação, tubo extensor, válvula anti-refluxo, coldre e tubo de drenagem, com registro ANVISA. |

3– OBJETIVO GERAL

Atender aos pacientes cadastrados na UBS com mais precisão e qualidade.

4 – OBJETIVO ESPECÍFICO

I- Manter o atendimento contínuo das necessidades dos pacientes

II- Buscar uma melhor qualidade no atendimento aos usuários desse sistema.

III- Atender integralmente todos os cadastrados no Município de Entre-Ijuís, buscando um melhor controle dos custos para aquisição dos materiais necessários.

5 – FUNDAMENTO LEGAL

A aquisição do objeto deste Termo de Referência, esta fundamentada com base art. 1º da Lei nº. 10.520/02, que dispõe sobre o pregão Presencial e no art. 8º do Decreto nº. 3.555/00, que regula sobre o termo de referência, e, subsidiariamente, à Lei 8.666/93.

6 - Público alvo E BENEFICIÁRIOS

Pacientes cadastrados que venham necessitar atendimento de imediato na UBS.

7 - ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

A empresa vencedora responsável pelo fornecimento do objeto do Edital levado a efeito, deverá enviar os mesmos para Rua Bráulio Mário Ribas, nº 447, Centro, Entre-Ijuis/RS.

8 – DA QUANTIDADE E DESCRIÇÃO

Todas as quantidades, bem como, a descrição dos materiais, terão por base o Edital elaborado para aquisição dos mesmos.

9 – PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

A Empresa Licitante vencedora deverá entregar os materiais solicitados , no prazo máximo de até 20 (vinte) dias a contar da data da assinatura da ordem de compra.

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

a. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de transporte resultantes da execução do contrato e ou fornecimentos do objeto;

b. Em hipótese alguma poderá haver desistência da assinatura do Contrato, prorrogação da data de início da execução ou sua paralisação;

c. Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís ou a terceiros, por seus funcionários ou decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do contrato, indenizando os danos motivados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela contratante;

d. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem sub-contratar qualquer parte do objeto do contrato, sem prévio consentimento, por escrito, deste órgão licitante.

e. Não será aceito em hipótese alguma, produtos/materiais adulterados ou fora das qualidades exigidas em lei e/ou conforme exigência pactuada no Edital.

f. Apresentar todos os itens com registro na ANVISA

11 - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

a. Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto contratual;

b. Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa executar o contrato dentro das especificações e exigências recomendadas;

c. Efetuar o pagamento dos Documentos Fiscais (notas) correspondentes aos Materiais fornecidos, após a devida conferência e recebimento definitivo atestados por servidor indicado pela Secretaria Municipal de Saúde ou desde que atendidas as formalidades previstas.

d. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com o contrato.

e. Informar a Contratada de atos que possam interferir direta ou indiretamente na entrega ou fornecimento dos Materiais, objeto deste edital;

f. Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida no momento do fornecimento do objeto deste Edital pela Contratada;

12 - DO PAGAMENTO

I- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município, após a entrega definitiva do objeto e a liberação do Setor competente, com a observância do estipulado pelo artigo 5º da Lei n.º 8.666/93.

II- O pagamento efetuado não isentará o licitante das responsabilidades decorrentes do fornecimento.

III- O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corrente ou cheque nominal, em nome da empresa licitante vencedora, conforme nota fiscal recebido após a solicitação dos materiais.

13 - VIGÊNCIA

O Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura por um período de no máximo de 12 (doze) meses.

14 – APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS.

As proponentes interessadas deverão observar, na formulação de suas propostas, as seguintes condições:

I- Os valores deverão ser expressos em algarismos e por extenso; em caso de divergência prevalecerão os valores por extenso;

II- Indicar preço unitário, assim entendido o preço para cada ítem que compõe o edital;

III- Indicar preço total, assim entendido o preço total de cada ítem na quantidade prevista neste Edital;

IV- O prazo de validade das propostas será de 12 (doze) meses; esse prazo será considerado no caso de omissão de informação acerca do prazo; a negativa expressa desse prazo de validade ou a informação de outro menor será motivo para desclassificação da proposta;

V- Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade de cada licitante, não lhe assistindo direito de pleitear, posteriormente, qualquer alteração, salvo nas condições previstas nas normas de regulação da licitação.

VI- As propostas deverão ser apresentadas sem rasuras, assinadas pelo representante legal da empresa, com todas as páginas rubricadas e contendo além das especificações, os preços unitários, totais e global;

15 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Será considerada vencedora a proposta que ofertar o menor preço, observada a classificação final após os lances, e cuja proponente atenda às condições de habilitação, na forma das normas reguladoras das licitações na modalidade pregão.

A empresa que não tiver representante credenciado, mas que enviou os envelopes, o valor inicial da sua proposta será considerada como lance único.

16 - PEDIDOS DE INFORMAÇÕES/ESCLARECIMENTOS

Eventuais pedidos de informações/esclarecimentos poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Saúde, através do telefone (55) 3329-2796, com Walquiria Moscon, e na Secretaria Municipal da Fazenda, telefone (55)3329-2779, com Luiz; através de correio eletrônico(e-mail), para Luiz@pmei.rs.gov.br, A data fixada para a entrega da proposta de preço e dos documentos de habilitação, deverão ser enviadas para o endereço: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís, à Rua Francisco Richter, 601 – Centro – CEP: 98855-000 – Entre-Ijuís/RS no horário compreendido das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min. As respostas às informações e/ou esclarecimentos, serão enviadas às empresas em até 01 (um) dia útil antes do prazo de entrega das propostas. O resultado será enviado através de endereço eletrônico (E-mail) ou via fax às empresas que apresentarem proposta. Como forma de agilizar este processo, as licitantes deverão indicar, caso possuam, seu endereço eletrônico na Internet. A consulente deverá indicar, na abertura do texto da mensagem, o número da Licitação a que se refere a consulta.

17 – OS ÓRGÃOS E ENTIDADES ENVOLVIDOS

Estão trabalhando juntos neste projeto, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento.

18 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do objeto deste Termo de Referência poderão correr por conta das seguintes dotaçôes orçamentárias:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

3.3.90.30.00.00.00 – Material de Consumo

Fonte de Recurso Federal nº 4770 – ASSIS. FARMACEUTICA

Fonte de Recurso Estadual nº 4050 – FARMÁCIA BÁSICA

Fonte de Recurso Próprio nº 040 - ASPS

19 - CONDIÇÕES GERAIS

I- A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

II- O preço proposto pela empresa licitante, contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Entre-Ijuís/RS, 13 de março de 2020.

_________________________________ OTAVIO G. REICHERT Secretário Municipal de Saúde