ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

O presente Termo de Referência tem por finalidade da aquisição e instalação de um gabinete odontológico e equipamentos para atendimento de pacientes cadastrados na UBS, com entrega única.

2 – JUSTIFICATIVA

I- Dar continuidade ao desenvolvimento das atividades propostas à população em geral, dando melhor condição de trabalho aos profissionais odontológicos.

II- O consultório odontológico é, composto por vários equipamentos eletro-eletrônicos, extremamente necessários à prática da Odontologia, descritos Neste Edital.

| Item | Qtd | Unid | Descrição material |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Unid | CADEIRA ODONTOLÓGICA com estrutura em aço, com tratamento anticorrosivo e proteção em PVC, com mocho, articulação central entre assento e encosto, com pontos de ligação nas laterais da cadeira, apoio de braço curto fixo e outro escamoteável, facilitando sua entrada e saída. Encosto da cadeira em chapa de aço, sem parafusos aparentes, apoio de cabeça articulada com regulagem de altura. Base em chapa de aço fosfatizado, com isolação em PVC e tratamento anticorrosivo, evitando futuros sinais de oxidação e sem necessidade de fixação no piso, com movimentos silenciosos e sincronizados através de moto redutores elétricos totalmente isentos de óleo, evitando assim riscos com vazamentos e movimentos involuntários. Pintura lisa eletrostática a pó epóxi, estofamento ergonômico, macio injetado em PVC flexível e sem costuras, com apoio lombar. Caixa de distribuição integrada a Base da cadeira. Cadeira contendo 8 (oito) movimentos sendo 4(quatro)individuais e 4 (quatro) automáticos, sendo 3 programáveis pelo CD (volta à zero, posição de trabalho 1 e PT2) e Last Posicion (última posição programada). Acionamento dos movimentos da cadeira feitos através de comando de pé independente móvel, com todas as funções da cadeira e peças de mão integradas; Equipo Cart ou acoplado com trava simples, longo, que promove um melhor posicionamento e ergonomia, facilitando o trabalho a quatro mãos, com mesa dotada de três terminais sendo: um a seringa tríplice, uma mangueira para baixa rotação, alta rotação, lisas, de fácil limpeza e desinfecção, com conexão borden dois furos, dispondo de sistema de regulagem da vazão, regulagem do spray tipo anelar, bloco de acionamento dos instrumentos com regulagem da vazão, regulagem do spray individual (ar/água) localizado na parte inferior da mesa feita pelo próprio profissional, mesa com suporte para até 4 (quatro) pontas e com angulação de 45º graus, facilitando o acesso do profissional aos instrumentos, de fácil limpeza, suporte das mangueiras integrada a mesa do equipo (peça única), escalonado evitando a queda involuntária dos instrumentos, causando danos aos mesmos. Pedal progressivo móvel para acionamento dos instrumentos. Mesa com linhas arrendondadas, estrutura da mesa em material ABS de alta resistência, injetado com proteção UV e 30% de cristal; Unidade auxiliar acoplada a cadeira, rebatível com angulação 45º graus, com tubulação toda embutida, sem mangueira corrugada exposta (biossegurança), estrutura fabricada em ABS de alta resistência, injetado com proteção UV e 30% cristal, suporte das mangueiras integrado (peça única), suporte para água no copo, cuba em porcelana, removível e de fácil limpeza com porta detritos sólidos, sistema de água para enxágue da cuspideira regulado através de registro. Sugador tipo Venturi; Refletor dotado de lâmpada halógena de fácil troca, com iluminação de 5.000ºK (iluminação a luz do dia), luz fria com intensidade regressiva de 25.000 a 6.000 lux, controle de iluminação acionados no comando de pé. Pega mão duplo de fácil manuseio. A empresa participante deve apresentar o CRO. O equipamento deve ser instalado pela empresa. Assistência Técnica autorizada comprovada de fábrica de até 100km da sede do Município. |
| 02 | 01 | Unid | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED à bateria de lítio (sem fio), podendo ser usado também com fio. Luz fria(azul) gerada por LED de alta potência (1250mW/cm2). Sem aquecimento dental e da resina.Tempos de aplicação de 5, 10 e 20 segundos. Bivolt. Desligamento automático ao final do tempo solicitado; Corpo da caneta constituído em ABS, radiômetro interno automático, peça de mão anatômica, ponteira em fibra ótica, ponteiras condutoras da luz com giro de 360, modo de uso em rampa com potência gradual crescente nos primeiros 5 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima, alimentação bivolt. A empresa participante deve apresentar o CRO. O equipamento deve ser instalado pela empresa. |
| 03 | 01 | Unid | APARELHO DE ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO acoplado para aplicação em periodontia, endodontia, dentística, preparação cavitária; com dois reservatórios de líquidos (água + líquido antisséptico); exclusivo reservatório do bicarbonato de sódio com aquecimento e iluminação interna; seletor automático do ultrassom e jato de bicarbonato ao retirar a caneta do suporte; caneta do jato de bicarbonato metálica, removível e autoclavável; caneta de ultrassom com luz de LED; capa da caneta em silicone removível e autoclavável; acompanha 03 pontas de periodontia: T1, T2 e T3. A empresa participante deve apresentar o CRO. O equipamento deve ser instalado pela empresa. |
| 04 | 01 | Unid | SELADORA DE MESA, para papel grau cirúrgico com guilhotina, com resistência PTC blindada, com controle automático de temperatura, bivolt automático (110-240V), sistema integrado de corte em ambas as direções, acionamento por meio de alavanca com trava, sistema microcontrolado para maior precisão no tempo de selagem, sistema de avisos com LED indicativo e bip sonoro no teclado de membrana, desligamento automático em caso de inatividade por 60 minutos, potência de 80W, com 30 cm de área para selagem, com garantia mínima de 02 anos. |
| 05 | 01 | Unid | AUTOCLAVE ESTERELIZADORA 21 LITROS em inox, horizontal de mesa, digital com display LCD, 5 programas de esterilização: Instrumental embalado/instrumental desembalado/plásticos e algodão/kit cirúrgico e tecidos/líquidos; tampa e câmara em aço inox, câmara horizontal, manômetro digital com barra de LED indicativo de pressão, sistema com microcontrolador, programa único de esterilização, tempo total do ciclo ( incluindo aquecimento, esterilização e secagem ) de 55min; temperatura do trabalho de 126 a 129 °C, desaeração e despressurização automáticas, secagem com potência de 1.600 Watts, 220 V. Acompanhantes: 3 bandejas de alumínio anodizado, 01 suporte para bandejas, 01 copo graduado, 01 braçadeira, 01 amostra de mangueira e 01 manual de instruções. Garantia mínima de 02 (dois) anos. |
| 06 | 01 | Unid | ASPIRADOR/SUGADOR CIRÚRGICO de saliva e sangue com bomba a vácuo para consultório, funcionamento com água para uso clínico ou laboratorial para 01 consultório; extremamente silenciosa com funcionamento em baixa rotação, proporciona o silêncio necessário ao consultório; desenvolvida para ser instalada ao lado da cadeira odontológica, utilizando a mesma tubulação de esgoto já existente no consultório, sem produzir refluxo, envia os detritos diretamente para o esgoto, turbina completa em nylon, tornando o monobloco leva, não oxidável, com alta resistência e baixo custo; protetor térmico contra sobreaquecimento, filtros localizados nas entradas de água e sucção garantem maior segurança, evitando desgastes prematuros e travamentos, aumentando a vida útil; acionamento 12 VDC, monofásico 127 V ou 220V, com vazão de ar máxima 120 L/min, rotação RPM 1.750 – 60 Hz, consumo de água 0,150 L/min. A empresa participante deve apresentar o CRO. O equipamento deve ser instalado pela empresa. |

3– OBJETIVO GERAL

Atender aos pacientes que necessitam de atendimentos odontológicos cadastrados na UBS com mais precisão, qualidade e resolutividade.

4 – OBJETIVO ESPECÍFICO

I- Atender a demanda de pacientes que precisam atendimentos odontológicos;

II- Manter o atendimento contínuo da unidade básica de saúde;

III- Buscar uma melhor qualidade no atendimento aos usuários desse sistema.

IV- Atender integralmente todos os cadastrados no Município de Entre-Ijuís, buscando um melhor controle dos custos para aquisição dos materiais necessários.

V- Prevenir a paralisação do atendimento odontológico face do tempo de uso do atual equipo do consultório odontológico do Setor de Saúde, que já ultrapassa o tempo de oito anos, sendo o uso diário consequentemente alto desgaste;

VI- Gastos com manutenção e troca de peças, devido ao desgaste funcional diário, pertinente ao uso prolongado do mesmo

5 – FUNDAMENTO LEGAL

A aquisição do objeto deste Termo de Referência, esta fundamentada com base art. 1º da Lei nº. 10.520/02, que dispõe sobre o pregão Presencial e no art. 8º do Decreto nº. 3.555/00, que regula sobre o termo de referência, e, subsidiariamente, à Lei 8.666/93.

6 - Público alvo E BENEFICIÁRIOS

Quadro efetivo de funcionários para um melhor atendimento a pacientes cadastrados na Secretaria Municipal de Saúde.

7 - ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

A empresa vencedora, responsável pelo fornecimento do objeto do Edital levado a efeito, deverá realizar a entrega dos mesmos no endereço: Rua Bráulio Mário Ribas, nº 447, Centro, Entre-Ijuís /RS.

8 – DA QUANTIDADE E DESCRIÇÃO

Todas as quantidades, bem como, a descrição dos produtos, terão por base o Edital elaborado para aquisição dos mesmos.

8.1 DA GARANTIA, E MONTAGEM

I- Todos os equipamentos deverão ter garantia mínima de 02 anos contada a partir da data do recebimento definitivo. A empresa deverá entregar em perfeito funcionamento, inclusos montagem, dos itens 1, 2, 3 e 6.

II- A Contratada deverá garantir a qualidade dos equipamentos a serem fornecidos, apresentado o termo de validade do prazo de garantia dos mesmos, devendo ainda, quando solicitado, substituir prontamente o produto que porventura não atenda aos requisitos contratados, sob pena das sanções cabíveis.

8.2 QUALIFICAÇÃO TECNICA:

A empresa vencedora deverá oferecer Assistência técnica autorizada, comprovada pela Fabricante num raio de até 100km da sede do Município de Entre-Ijuís.

9 – PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

A Empresa Licitante vencedora deverá entregar os itens, objeto deste edital, no prazo máximo de até 20 (vinte) dias a contar da data da assinatura do contrato.

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

I- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de transporte resultantes da execução do contrato e ou fornecimentos do objeto;

II- Em hipótese alguma poderá haver desistência da assinatura do Contrato, prorrogação da data de início da execução ou sua paralisação;

III Responder pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís ou a terceiros, por seus funcionários ou decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do contrato, indenizando os danos motivados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela contratante;

IV Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem sub-contratar qualquer parte do objeto do contrato, sem prévio consentimento, por escrito, deste órgão licitante.

V- Não será aceito em hipótese alguma, produtos adulterados ou fora das qualidades exigidas em lei e/ou conforme exigência pactuada no Edital.

11 - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

I- Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto contratual;

II- Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa executar o contrato dentro das especificações e exigências recomendadas;

III- Efetuar o pagamento dos Documentos Fiscais (notas) correspondentes aos Equipamentos fornecidos, após a devida conferência e recebimento definitivo atestados por servidor indicado pela Secretaria Municipal de Saúde ou desde que atendidas as formalidades previstas.

IV- Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato e informar a Contratada de atos que possam interferir direta ou indiretamente na entrega ou fornecimento dos Materiais, objeto deste edital;

V- Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida no momento do fornecimento do objeto deste Edital pela Contratada;

12 - DO PAGAMENTO

I- O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município, após a entrega definitiva do objeto e a liberação do Setor competente, com a observância do estipulado pelo artigo 5º da Lei n.º 8.666/93.

II- O pagamento efetuado não isentará o licitante das responsabilidades decorrentes do fornecimento.

III- O pagamento será efetuado por meio de crédito em conta corrente ou cheque nominal, em nome da empresa licitante vencedora.

IV- O Objeto ora licitado, será pago após a entrega total dos Equipamentos em conformidade com o edital e a emissão da nota fiscal, no prazo de até quinze (15) dias do recebimento.

13 - VIGÊNCIA

O Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura por um período de no máximo 01(um)ano, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante termos aditivos, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da garantia.

14 – APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS.

As proponentes interessadas deverão observar, na formulação de suas propostas, as seguintes condições:

I- Os valores deverão ser expressos em algarismos e por extenso; em caso de divergência prevalecerão os valores por extenso;

II- Indicar preço unitário, assim entendido o preço para cada ítem que compõe o edital;

III- Indicar preço total, assim entendido o preço total de cada ítem na quantidade prevista neste Edital;

IV- O prazo de validade das propostas deverá ser de pelo menos 01 (um) ano; esse prazo será considerado no caso de omissão de informação acerca do prazo; a negativa expressa desse prazo de validade ou a informação de outro menor será motivo para desclassificação da proposta;

V- Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade de cada licitante, não lhe assistindo direito de pleitear, posteriormente, qualquer alteração, salvo nas condições previstas nas normas de regulação da licitação.

VI- As propostas deverão ser apresentadas sem rasuras, assinadas pelo representante legal da empresa, com todas as páginas rubricadas e contendo além das especificações, os preços unitários, totais e global;

15 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

I- Será considerada vencedora a proposta que ofertar o menor preço, observada a classificação final após os lances, e cuja proponente atenda às condições de habilitação, na forma das normas reguladoras das licitações na modalidade pregão.

II- A empresa que não tiver representante credenciado, mas que enviou os envelopes, o valor inicial da sua proposta será considerado como lance único.

16 - PEDIDOS DE INFORMAÇÕES/ESCLARECIMENTOS

Eventuais pedidos de informações/esclarecimentos deverão ser encaminhados ao Município de Entre-Ijuís, através do telefone (55) 3329-2796 com Walquiria, e na Secretaria Municipal da Fazenda, telefone (55)3329-2779 com Luiz, num prazo de até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a entrega da proposta de preço e dos documentos de habilitação, endereçado à Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís, à Rua Francisco Richter, 601 – Centro – CEP: 98855-000 – Entre-Ijuís/RS no horário compreendido das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min. As respostas serão enviadas às empresas em até 01 (um) dia útil antes do prazo de entrega das propostas. O resultado será enviado através de endereço eletrônico (E-mail) ou via fax às empresas que apresentarem proposta. Como forma de agilizar este processo, as licitantes deverão indicar, caso possuam, seu endereço eletrônico na Internet. A consulente deverá indicar, na abertura do texto da mensagem, o número da Licitação a que se refere a consulta.

17 – OS ÓRGÃOS E ENTIDADES ENVOLVIDOS

Estão trabalhando juntos neste projeto, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento.

18 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do objeto deste Termo de Referência irão correr por conta da seguinte dotação orçamentária:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

FONTE DE RECURSO FEDERAL Nº 4931

1030108041.134000 - IMPLANTAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

4.4.90.52.00.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

19 - CONDIÇÕES GERAIS

I- A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

II- O preço proposto pela empresa licitante, contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

Entre-Ijuís/RS, 17 de outubro de 2019.

|  | _______________________________ OTÁVIO G. REICHERT Secretário Municipal de Saúde |
| --- | --- |