ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |
| --- |
| Objeto: Troca de parte do telhado, forro e assoalho da Escola Antonio Cortez |
| Proponente: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís / RS |
| Item | Código SINAPI* | Discrição dos Serviços | Unid. | Qantidade | Material | Mão-de-obra | Valor em R$ |
|  |  |  |  | (A) | (B) | (C) | (D)= (B+C) |
| 1.1 | 97649 | Remoção de telhas cerâmicas ou de fibrocimento sem reaproveitamento | m² | 242,60 | 688,13 | 294,92 | 983,05 |
| 1.2 | 97651 | Remoção de tesouras de madeira com vão menor que 8 m, de forma manual, sem reaproveitamento | Unidade | 4,00 | 215,25 | 92,26 | 307,51 |
| 1.3 | 97640 | REMOÇÃO MANUAL DE BEIRAL DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 30,80 | 34,30 | 14,70 | 49,00 |
| 1.4 | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 25,00 | 397,85 | 170,51 | 568,36 |
| 1.5 | 97640 | REMOÇÃO MANUAL DE FORROS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 30,00 | 33,41 | 14,32 | 47,73 |
| 1.6 | 3993 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 65,60 | 799,09 | 342,48 | 1.141,57 |
| 1.7 | 3779 | LONA PLASTICA, PRETA, LARGURA 8 M, E= 150 MICRA | m² | 10,80 | 84,47 | 36,21 | 120,68 |
| 1.8 | 100388 | RETIRADA DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m² | 237,60 | 1.558,78 | 668,05 | 2.226,83 |
| 2.0 |  | Telhado |  |  | 17.728,77 | 7.598,10 | 25.326,87 |
| 2.1 | 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. | Unidade | 4,00 | 1.145,67 | 491,01 | 1.636,68 |
| 2.2 | 4513 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (ripas) | m | 264,00 | 661,54 | 283,53 | 945,07 |
| 2.3 | 4304 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 150 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Unidade | 540,00 | 380,57 | 163,11 | 543,68 |
| 2.4 | 100325 | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. | m | 22,00 | 821,58 | 352,11 | 1.173,69 |
| 2.5 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 243,00 | 8.459,48 | 3.625,50 | 12.084,98 |
| 2.6 | 96112 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (forro) | m² | 30,00 | 2.504,32 | 1.073,28 | 3.577,60 |
| 2.7 | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | kg | 4,00 | 37,13 | 15,92 | 53,05 |
| 2.8 | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | kg | 3,00 | 35,99 | 15,43 | 51,42 |
| 2.9 | 96122 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS) | m | 44,00 | 1.111,39 | 476,31 | 1.587,70 |
| 2.10 | 96112 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (beiral ) | m² | 30,80 | 2.571,10 | 1.101,90 | 3.673,00 |

| 3.0 |  | Pinturas e acabamento |  |  | 1.535,93 | 658,28 | 2.194,21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 74065/2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 40,64 | 839,81 | 359,93 | 1.199,74 |
| 3.2 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 21,60 | 696,12 | 298,35 | 994,47 |
| 4.0 |  | Serviços Finais |  |  | 310,30 | 132,98 | 443,28 |
| 4.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | m² | 242,60 | 310,30 | 132,98 | 443,28 |
| TOTAL ITEM A = | 23.386,28 | 10.022,81 | 33.409,09 |
| ITEM B - MURO/PAREDE E PISO DA QUADRA |
| 1.0 |  | Fundações e Estruturas (vigas e pilares) |  |  | 7.569,03 | 3.243,95 | 10.812,98 |
| 1.1 | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE VALA | m3 | 3,50 | 145,99 | 62,57 | 208,56 |
| 1.2 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m3 | 3,50 | 1.119,74 | 479,89 | 1.599,63 |
| 1.3 |  | VIGAS (FUNDAÇÃO, INTERMEDIÁRIA E SUPERIOR) |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m3 | 1,90 | 537,53 | 230,37 | 767,90 |
| 1.3.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 23,28 | 200,12 | 85,77 | 285,89 |
| 1.3.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 137,28 | 870,76 | 373,19 | 1.243,95 |
| 1.4 |  | PILARES |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m3 | 0,90 | 254,61 | 109,13 | 363,74 |
| 1.4.2 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 18,52 | 159,20 | 68,24 | 227,44 |
| 1.4.3 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 68,39 | 433,79 | 185,92 | 619,71 |
| 1.5 | 6188 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO P/ FORMAS | m² | 8,55 | 165,37 | 70,88 | 236,25 |
| 1.6 | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. | m² | 3,33 | 98,30 | 42,14 | 140,44 |
| 1.7 | 87475 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 62,66 | 3.583,62 | 1.535,85 | 5.119,47 |

| 2.0 |  | Drenagem |  |  | 1.895,66 | 812,46 | 2.708,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | m3 | 6,30 | 10,13 | 4,35 | 14,48 |
| 3.2 | 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM | unidade | 1,00 | 576,03 | 246,87 | 822,90 |
| 3.2.1 | 83716 | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unidade | 1,00 | 301,39 | 129,18 | 430,57 |
| 3.3 | 20065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 36,00 | 749,88 | 321,38 | 1.071,26 |
| 3.4 | 90749 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | m | 35,00 | 137,34 | 58,86 | 196,20 |
| 3.5 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m3 | 5,66 | 120,89 | 51,82 | 172,71 |
| 3.0 |  | Piso de concreto polido |  |  | 1.999,26 | 856,87 | 2.856,13 |
| 3.1 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA), APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | m² | 1,40 | 102,52 | 43,95 | 146,47 |
| 3.2 | 21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | m² | 28,00 | 240,94 | 103,27 | 344,21 |
| 3.3 | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m3 | 1,96 | 706,52 | 302,80 | 1.009,32 |
| 3.3.1 | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017 | m² | 28,00 | 659,49 | 282,65 | 942,14 |
| 3.4 | 20206 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 45,5 | 289,79 | 124,20 | 413,99 |
| 4.0 |  | Serviços Finais |  |  | 35,81 | 15,35 | 51,16 |
| 4.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | m² | 28,00 | 35,81 | 15,35 | 51,16 |
| TOTAL ITEM B = | 11.499,76 | 4.928,63 | 16.428,39 |
| TOTAL GERAL (A+B) | 34.886,04 | 14.951,44 | 49.837,48 |
| * | SINAPI NÃO DESONERADO - Mês de referência JUNHO/2020 |  |  |  |  |  |
| Entre-Ijuís, Agosto de 2020 |  |  |  |  |  |
|  |  | BRASIL ANTONIO SARTORI |  |  |  | LUÍS CARLOS FRANTZ |
|  |  | Prefeito Municipal |  |  |  | Eng. Civil - CREA RS 117.772 |